一、单项选择题(共472题)

1、据统计，火灾中死亡的人有80%以上属于（B）

A、被火直接烧死              B、烟气窒息而死

C、跳搂或惊吓致死

2、在相对封闭的房间内发生火灾时（A）

A、不能随便开启门窗          B、只能开门

C、只能开窗

3、在进行建筑内部装修时，建筑内的消防栓（A）

A、不应被装饰物遮挡          B、可以移动消火栓箱的位置

C、安装铁门并上锁

4、当发生火灾时，正确的安全疏散主要有3个方向，向下可以跑到地面，向上可以爬到屋顶，还可以（B）

A、躲到角落里                B、向外逃到阳台

C、钻到阁楼，大厨等处避难

5、由于行为人的果实引起的火灾，造成严重后果的行为，构成（B）

A、纵火罪                    B、失火罪

C、玩忽职守罪                D、重大责任事故罪

6、在设有车间或仓库的建筑物内（B）设置员工集体宿舍。

A、允许                      B、不得

C、可以

7、烟头中心温度可达（C），它超过棉，麻，毛织物，纸张，家具等可燃物的燃点，若乱扔烟头接触这些可燃物，容易引起燃烧，甚至酿成火灾。

A、100-200℃                 B、200-300℃

C、700-800℃

8、公安消防部队灭火是否收费。 （B）

A、 收费                      B、不收费

C、只收成本费

9、公共场所设置的消防应急照明，连续供电时间不得少于（C ）。

A 、10分钟                    B、 15分钟

C、20分钟                     D、 25分钟

10、我国的建筑设计防火规范把建筑物的高度超过( B)米称为超高层建筑。

A 、50米                       B、 100米

C 、150米

11、高层建筑中发生火灾时，要尽快逃离火场，我们应该( B)。

A、乘坐电梯逃生                B、沿着楼梯逃生

C、从房间内跳楼

12、泡沫灭火器不能用于扑救( D)火灾。

A、塑料                        B、汽油

C、煤油                        D、金属钠

13、遭受突发事件单位处理不当的方式是( C  )。

A、营救受害人员，疏散、撤离、安置受到威胁的人员

B、控制危险源、表明危险区域、封锁危险场所

C、坐等上级指示

D、其他防止扩大的措施，向县级政府报告

14、防止群体突发事件扩大的最关健措施是（ D  ）

A、按部就班       B、远离观察

C、报告上级      D、积极初期响应，做好公众沟通

15、火灾初期阶段是扑救火灾（ A）的时机。

A、最有利                      B、最不利

C、无所谓

16、我国的"119"消防宣传活动日是每年的（A）。                                                      A 、11月9日                 B 、1月19日

C、9月11日

17、《中华人民共和国消防法》规定：消防工作贯彻（ C  ）的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。

A、谁主管、谁负责            B、以防为主，以消为辅

C、预防为主，防消结合

18、化学实验中，为防止（  B ） 发生氧化自燃，常将其置于水中保存。

A、硝化棉                    B、黄磷

C、稻草

19、（  B  ）可能发生阴燃。

A、塑料                      B、煤

C、橡胶

20、《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、（  C ）都有参加有组织的灭火工作的义务。

A、义务消防队员              B、个人

C、成年公民

21、火灾中引起人员大量死亡伤亡的主要原因是（  B  ）。

A、被火直接烧死              B、烟气窒息致死

C、跳楼或惊吓致死

22、检查燃气用具是否漏气时，通常采用（  B   ）来寻找漏气点。

A、划火柴                    B、涂抹肥皂水

C、闻气味

23、采取适当的措施，使燃烧因缺乏或断绝氧气而熄灭。这种方法称作（  A  ）。

A、 窒息灭火法               B、隔离灭火法

C、冷却灭火法

24、由于行为人的过失引起火灾，造成严重后果的行为，构成（ B ）

A、纵火罪                    B、失火罪

C、重大责任事故罪

25、按照国家工程建筑消防技术标准施工的项目竣工时，（ A  ）经公安消防机构进行消防验收。

A、必须                       B、可以

C、应当

26、违反《中华人民共和国消防法》行为，构成犯罪的，应（  B   ）。

A、依法给予行政处罚           B、依法追究刑事责任

C、给予罚款或拘留

27、公安消防队扑救火灾（  C  ）。

A、只收灭火器材药剂耗损费用   B、收取所有费用

C、不收取任何费用

28、使用灭火器扑救火灾时要对准火焰（  C  ）喷射。

A、上部                       B、中部

C、根部

29、阻拦报火警或者谎报火警的给予（  C  ）处罚。

A、劳动教养                   B、撤掉其电话

C、警告、罚款或者十日以下拘留

30、公共场所发生火灾时，该公共场所的现场工作人员应（ C ）。

A、迅速撤离                   B、抢救贵重物品

C、组织引导在场群众疏散

31、举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动，具有火灾危险的，主办单位必须向（  C   ）申报。

A、当地政府                     B、公安治安机构

C、公安消防机构

32、当打开房门闻到燃气气味时，首先应迅速（  B  ），以防止引起火灾。

A、打开燃气灶具查找漏气部位      B、打开门窗通风

C、拨打119向消防队报警

33、泡沫灭火器不能用于扑救 （ C  ）火灾。

A、塑料                      B、汽油

C、金属钠

34、家庭装修未经（  C   ）的同意，不能随意挪动燃气管线，以免引起燃气泄漏，发生火灾或爆炸。

A、消防部门                   B、物业部门

C、燃气部门

35、 单位或家庭维修中使用溶剂和油漆时除了杜绝一切火种，还应该注意（   C  ）。

A、湿度                       B、温度

C、通风

36、油锅起火时使用以下方法中（  A  ）方法扑灭是不正确的？

A、用水扑灭                   B、锅盖盖住油锅口

C、灭火毯覆盖

37、法人单位的（ A  ）对本单位的消防安全工作全面负责。

A、法定代表人                 B、消防安全管理人

C、消防安全保卫干部

38、燃放礼花时以下那种行为是正确的（   B  ）。

A、捂耳靠近点火               B、在空旷处将礼花固定牢固再燃放

C、点火后近距离观察是否能正常燃放

39、带电电器设备发生火灾时不能用（  B  ）扑救。

A、卤代烷                     B、水

C、干粉

40、公共娱乐场所安全出口的疏散门应（  B  ）。

A、双向开启                   B、向外开启

C、向内开启

41、当液化气罐内的气量不足时，应采用（  B  ）方法获取燃气。

A、 放在热水中加热            B、换气

C、不断摇晃气罐

42、当单位或个人受到消防部门处罚而认为不应该或不恰当时，其应享有的权利是（  A  ）

A、 申请复议                  B、 申辩

C、 陈述

43、疏散楼梯的最小宽度不宜小于（  B  ）米。

A、1、20米                    B、1、10米

C 、1、00米

44、设置消防控制中心的单位，应当安排经过消防安全专门培训合格人员持证在控制中心（  B  ）小时值班。

A、12                          B、24

C、8

45、储存可燃物资仓库的管理，必须执行国家有关（  A  ）的规定。

A、消防安全                    B、物资安全

C、劳动安全

46、公安消防人员在灭火过程中，应当（  A  ）。

A、优先救人                    B、优先抢救财物

C、优先灭火

47、"隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山"，是哪位国家领导人对消防工作的题词？（C）

A、李鹏                          B、朱镕基

C、江泽民

48、下列物质哪一个是易燃液体（C）

A、一氧化碳                     B、甲烷

C、甲醇

49、对人员密集场所实施消防监督检查时，尤其要注意检查员工（B）在场群众疏散的知识和技能。、

A、督促                         B、组织引导

C、跟随

50、建筑内部因采用大量可燃材料装修、使用可燃家具，将（B）。

A、延长轰燃出现的时间           B、增加火灾荷载

C、降低耐火等级

51、除规范有特殊规定外，人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全出口数量不应少于（B）个。

A、1                            B、2

C、3

52、集贸市场内经营者使用的电气线路和用电设备的安装必须统一由主办单位委托（C）。

A、电力部门安装                B、产权单位安装

C、具有资格的施工单位安装

53、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置（B）。

A、防火门和闭门器        B、应急照明和疏散指示标志

C、阻燃地毯和防滑地砖

54、人员密集场所灭火器配置的危险等级多为（A）。

A、严重危险级            B、中危险级

C、轻危险级

55、人员密集场所选配灭火器时，如选择干粉灭火器，应选用（C）灭火器。

A、碳酸氢钾                     B、碳酸氢钠

C、磷酸铵盐

56、托儿所、幼儿园属于（B）。

A、公众聚集场所              B、人员密集场所

C、歌舞游艺场所

57、托儿所、幼儿园不应和（C）组合建造。

A、商业网点                  B、居民住宅

C、汽车库

58、托儿所、幼儿园严禁使用（A）照明。

A、蜡烛                   B、日光灯

C、碘钨灯

59、严禁在幼儿活动场所、幼儿宿舍内使用（C）等电器设备。

A、收音机                   B、录音机

C、电熨斗

60、对于公共娱乐场所，下列说法不正确的是（B）。

A、安全疏散出口数量应符合相关规定

B、安全出口总宽度符合要求的前提下可不考虑单个出口的净宽度

C、安全疏散出口不应装设铁栅栏、铁门、铝合金门等等金属材质栅栏、门

61、下列关于公共娱乐场所窗户说法正确的是（A）。

A、不应被封堵

B、装修时可以遮挡，但应保证正常的自然通风

C、可以装设铁栅栏，但应保证正常的自然通风

62、建筑面积为（B）m2以上且经营可燃商品的商场应列为消防安全重点单位。

A、500                      B、1000

C、300

63、集贸市场严禁经营、储存（C）。

A、小五金商品               B、日用百货

C、易燃易爆物品

64、建筑面积在（A）m2以上且经营可燃商品的集贸市场应确定为消防安全重点单位。

A、1000                      B、500

C、800

65、设置在地下建筑内的公共娱乐场所，通往地面的安全出口不应少于（B）个。

A、1                        B、2

C、3

66、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛，其净宽度不应小于( C )m。

A、1、1                   B、1、2

C、1、4

67、人员密集的公共场所的室外疏散小巷，其净宽度不应小于( C )m。

A、1、2                   B、1、5

C、3、0

68、商住楼内的住宅的疏散楼梯应当（C）。

A、尽量与其他防火分区合用    B、设置机械加压送风系统

C、独立设置

69、设置在地下建筑内的公共娱乐场所严禁使用（A）。

A、液化石油气              B、蜂窝煤

C、天然气

70、单层、多层工业与民用建筑、人防工程和建筑高度超过100m的高层民用建筑，在安全出口和疏散走道上设置的应急照明，其连续供电时间不应少于（A）min。

A、30                      B、60

C、20

71、建筑高度不超过100m的高层民用建筑，其应急照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源，其连续供电时间不应少于（A）min。

A、20                     B、45

C、60

72、《建筑设计防火规范》规定，设置在疏散走道上的灯光疏散指示标志，除袋形走道和走道转角区外，其间距不应大于（B）m。

A、35                     B、20

C、25

73、公共娱乐场所内严禁带入和存放（A）。

A、易燃易爆物品           B、可燃物品

C、含酒精饮料

74、公共娱乐场所的消防安全责任人（C）时，应当向当地公安消防机构备案。

A、出差                   B、不愿意履行消防安全职责

C、变更

75、公共娱乐场所的（C）内应当设置声音或者视像警报，以保证火灾初起时引导人员安全疏散。

A、影剧院                 B、录像厅

C、卡拉OK厅及其包房

76、公共建筑的安全出口标志应设置在（A）。

A、出口的正上方           B、距地面1m以下的墙面上

C、地面上

77、除规范另有规定外，疏散走道及其转角处的安全指示标志应设置在（C）。

A、走道地面上             B、走道顶部

C、距地面1m以下墙面上

78、地下商场严禁经营销售（C）。

A、化妆品                 B、可燃商品

C、酒精、煤油

79、在商场进行电、气焊割作业，应在打烊后进行，必须（C），落实现场监护人，在确认无火灾、爆炸危险后方可施工。

A、有上级领导在场         B、有经理在场

C、履行动火审批手续

80、集贸市场的消防安全工作应由（C）。

A、工商行政管理机关负责

B、公安消防机构负责

C、市场主办单位负责

81、依据《集贸市场消防安全管理办法》，集贸市场建筑物内的固定消防设施的维修和保养应由（B）。

A、市场主办单位负责       B、市场产权单位负责

C、参与经营活动的单位、个人负责

82、室外集贸市场在高压线下两侧（C）m以内不得摆摊设点。

A、3                      B、4

C、5

83、室外集贸市场与甲、乙类火灾危险性的厂房、仓库和易燃、可燃材料堆场应保持（C）m以上的安全距离。

A、30                     B、40

C、50

84、集贸市场内的电源开关、插座等，应安装在封闭式的配电箱内，且配电箱应当采用（C）制作。

A、不燃或难燃材料         B、绝缘材料

C、不燃材料

85、《消防监督检查规定》是依据（C）制定的。

A、安全生产法             B、国家安全法

C、消防法

86、消防监督检查是法律、法规赋予（B）的一项重要职责。

A、公安机关               B、公安消防机构

C、各级人民政府

87、纳入监督检查范围的行政管理相对人,公安消防机构对其实施消防监督检查（A）的限制。

A、不受时间和场所         B、受时间限制但不受场所

C、不受时间但受场所

88、从事消防监督检查的人员应当具备相应的（C）。

A、学历                   B、业务知识

C、岗位资格

89、（A）从事消防监督检查的人员应当经过消防业务培训合格后上岗。

A、公安派出所             B、党政机关

C、企业、事业单位

90、公安消防机构应当将发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位，确定为本行政区域内的（C）。

A、重大火灾隐患单位       B、一级防火单位

C、消防安全重点单位

91、劳动密集型生产、加工企业中，下列（C）应确定为消防安全重点单位。

A、生产车间员工为70人的皮鞋加工厂

B、生产车间员工为90人玩具厂

C、生产车间员工为110人服装厂

92、目前，在我们国家“消防”一词的含义。（ B）

A、预防和扑灭火灾的总称         B、消灭火灾和预防火灾

C、消防火灾火患（辛亥革命时期）

93、“消防”这词是起源于下列哪个时期？（ C）

A、唐朝                       B、宋朝

C、清朝

94、检查燃气用具是否漏气,通常采用什么方法来寻找漏气点。（B ）

A 、划火柴                     B 、肥皂水

C、 闻气味

95、当你在商场遇到火灾的时候,要迅速向什么方向逃生?（C ）

A人员多的方向               B与着火处相反的方向

C安全出口的方向

96、保险丝常用低熔点材料制成,下面哪一种是低熔点材料?（ B）

A 、铜丝       B 、铅丝

97、当烟花发生着火爆炸时，将其扑灭最好方法是。（C ）

A、用沙土掩埋                B、用水扑灭

C、把烟花丢到空旷的地方

98、功率在（A ）以上的灯具不准使用塑胶灯座，而必须采用瓷质灯座。

A、200W                       B、150W

C、100W

99、灭火的最佳时期是火灾发生的（A ）。

A、初期                      B、旺盛期

C、衰退期

100、火场逃生的原则是：（B ）。

A、抢救国家财产为上             B、安全撤离、救助结合

C、先带上日后生活必需钱财要紧

101、森林防火工作实行  （C ）  行政首长负责制。

A、二级  B、三级  C、四级

102、森林防火工作按照分级负责、  （A ）   原则建立健全森林防火责任制，签订森林防火责任书，实行目标管理。

A、属地管理  B、省级管理  C、市级管理

103、每年  （C）   月为江西省森林防火宣传月。

A、3     B、6     C、10

104、县级人民政府应当根据实际需要建立  （ A ）   森林消防队伍。

A、专业  B、半专业  C、应急

105、每年的    （ C ）    时期为江西省森林防火重点期。

A、10月1日                 B、4月30日

C、10月1日至次年4月30日

106、县级以上人民政府应当根据本行政区域内森林资源分布状况和森林火灾发生规律，划定  （  B ）   区域，并向社会公布。

A、保护区  B、森林防火区  C、林区

107、森林防火重点期内，应当建立   （ C ）    小时值班制度。

A、8      B、12      C、24

108、重点防火期内，因特殊情况需要野外用火的，必须经  C   批准。

A、省防火办         B、市森林防火指挥部

C、县政府

109、高森林火险期，县级以上人民政府可以根据需要发布   B    ，严禁一切野外用火。

A、森林火险警报    B、禁火令    C、动员令

110、县级以上气象主管机构应当及时提供森林火险气象等级预报信息，必要时实施 A  作业，降低森林火险等级。

A、人工影响天气  B、发布短信 C、天气预报  D、

111、发生火灾后，县级以上人民政府林业主管部门应当会同有关部门进行调查和评估，并在森林火灾扑灭后  C   个工作日向本级人民政府提交调查报告。

A、5   B、7  C、15

112、因责任不落实、防控措施不力，造成野外火源失控、森林火灾频发、产生人员伤亡或重大以上的森林火灾的县，由省森林防火指挥机构确定为森林防火   B    县。

A、整改  B、重点管理  C、通报

113、未经批准擅炼山，情节严重的依法处以  B  元罚款。

A、个人500元，单位5000元    B、个人2000元，单位20000元

C、个人2000元，单位60000元

114、森林火险等级分 C  个等级。

A、3  B、4  C、5

115、组织扑救火灾，关键是要找准扑灭    A   。

A、火头  B、火翼  C、火尾

116、森林防火重点期内在森林防火区烧荒、田埂草、烧草木灰等野外用火，情节严重的处    A    罚款。

A、2000  B、100  C、500

117、新修订的《江西省森林防火条例》  C    起施行。

A、1994年2月22日  B、1996年12月20日  C、2012年10月1日

118、发生森林火灾的主要因素为  C   。

A、可燃物  B、有利天气  C、火源

119、国务院新修订的《森林防火条例》，  B   起施行。

A、2008年11月19日  B、2009年1月1日  C、2012年9月27日

120、扑火应从  C   进入火场比较安全。

A、火头  B、火翼  C、火尾

121、扑救   A    比较危险。

A、上山火  B、下山火  C、夜间火

122、下列哪种脱险方法正确   A     。

A、按规范点火自救  B、进入火烧迹地  C、按规范顺风突围

123、一天中最容易发生森林火灾的时段   C     。

A、上午  B、下午  C、中午前后

124、坡度越   （A ）  火的速度越    （ A ）   。

A、大，快  B、大、慢  C、小，快

125、高山上在相同的坡向和坡度条件下，坡位越高，温度越   A   。

A、低  B、高  C、没差别

126、经批准野外用火的，应专人负责，组织扑火人员，在森林火险等级      C      级以下天气条件下用火。

A、1  B、2  C、3

127、县级以上人民政府应当健全森林火灾保险保费补贴机制。目前我省省级财政补贴比例是     B      。

A、40  B、30  C、25

128、甲、乙两乡交界处发生森林火灾，经查实，起火点为甲乡，甲乡受害森林面积为320亩，乙乡为280亩，按照《吉安市森林防火行政责任追究规定》，应该追究    A     乡领导责任。

A、甲方  B、乙方  C、甲、乙双方

129、吉安市森林火灾重点管理乡镇整改期限为    B      个月。

A、3  B、6  C、9

130、甲、乙、丙三乡交界处发生森林火灾，经查，甲、乙二乡是由丙乡起火烧过来的，甲、乙、丙三乡火烧面积分别为350亩、290亩、310亩，按照吉安市有关规定，应追究    C     乡领导责任。

A、甲、乙、丙  B、甲、乙  C、甲、丙

131、对森林火灾有案不查，隐报案件的，应追究   C       责任。

A、有关领导  B、办案人员  C、有关领导和办案人员

132、罗甲、罗乙共同承包一荒山造林，罗甲因有事不能与罗乙一起炼山，便安排罗乙炼山，罗乙在炼山时不慎跑火引发森林火灾，烧毁森林27亩。试问，应追究   B     违法责任。

A、罗甲  B、罗乙  C、罗甲、罗乙

133、李某上山用火捉竹老鼠引发森林火灾，有林地过火面积18亩。李某的行为属于    B       。

A、放火罪    B、失火罪    C、纵火罪

134、在高森林火险期拒不执行县人民政府禁火令，在野外用火的，由     C   处罚。

A、县林业局  B、乡（镇）人民政府  C、森林公安

135、故意破坏森林防火设施的，由县级以上人民政府林业主管部门处以    C     元罚款。

A、个人500，单位5000  B、个人100，单位1000  C、个人500，单位15000

136、县林业局应会同    B      组织编制县森林防火规划，报县政府批准后组织实施。

A、财政局  B、发改委  C、建设局

137、在林区建设项目、规划、验收阶段，有关项目审批部门审批时应当征求    C       意见。

A、建设部门  B、财政部门  C、林业部门、

138、野外用火申请现场核查由     B     负责。

A、林场  B、县林业部门  C、乡（镇）政府

139、经批准的野外用火，由    B      负责组织实施。

A、县林业部门  B、乡（镇）政府  C、林业工作站

140、经批准的野外用火实施时，由   A      负责现场技术指导。

A、县林业部门  B、乡（镇）政府  C、国有林场

141、驻赣武警森林部队执行森林火灾扑救任务，由    C   统一调动。

A、国家武警指挥部            B、省政府

C、省政府森林防火指挥机构

142、县与县交界处发生森林火灾着火点不清楚的，由  B    部门会同相关部门进行调查。

A、市政府  B、市林业局  C、市森林公安

143、我省森林防火工作实行   A        负责制。

A、各级人民政府行政首长  B、各级林业主管部门领导 C、驻林区各单位

144、《森林防火条例》规定，预防和扑救森林火灾，是   B    。

A、各级林业部门的事情  B、每个公民应尽的义务  C、驻林区各单位的事情

145、加强对    A     管理，是防止发生森林火灾最有效的办法。

A、人为火源  B、进山人员  C、生活用火

146、1987年   B      林区发生新中国成立以来最大的一次森林火灾。

A、伊春  B、大兴安岭  C、小兴安岭

147、新修订的《森林防火条例》规定，一般森林火灾受害面积为 A     。

A、15亩以下  B、15亩至1500亩  C、1500亩至15000亩

148、《江西省森林防火条例》规定，重点防火期内，在森林防火区吸烟，野炊等野外用火的，情节较轻的，对个人给予     C      处理。

A、教育劝阻  B、警告  C、制止违法行为，并警告处200元至1000元罚款。

149、扑救森林火灾人员的误工补助，起火单位无力支付的，由

C          解决。

A、其个人  B、民政部门  C、当地人民政府

150、森林火灾刑事案件立案标准为有林地过火面积     B     。

A、1公顷  B、2公顷  C、10公顷

151、按照社会危害程度、影响范围等因素,自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为(    A    )

A、特别重大、重大、较大和一般四级；

B、特别重大、重大、较大三级；

C、特别重大、重大二级。

152、（  C  ）当建立健全突发事件应急管理培训制度，对人民政府及其有关部门负有处置突发事件职责的工作人员定期进行培训。

A、设区的人民政府； B、地方人民政府； C、县级以上人民政府。

153、个人违反突发事件应对法，导致突发事件发生，给他人人身造成损害的，应当依法承担（ C ）。

A、行政责任；B、刑事责任；C、民事责任。

154、制定突发事件应对法可以对突发事件应对活动起到（ B ）作用。

A、控制；B、规范；C、预防。

155、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害事件可以划分为（ C ）。

A、二级；B、三级；C、四级。

156、突发事件最基层的行政责任主体是（ B ）。

A、乡镇人民政府；B、县人民政府；C、市人民政府。

157、下列不属于应急物质储备范围的是（ A ）。

A、应急救援人员；

B、应急救援物质；

C、应急生活必需品和应急处置装备。

158、突发事件发生后，县级以上人民政府有关主管部门应该向本级人民政府相关部门（B ）相关信息。

A、通知；B、通报；C报告。

159、单位未按照规定采取预防措施导致发生严重突发事件，最高可以处以（ C）的罚款。

A、5万元；B、10万元；C、C.20万元。

160、采取突发事件应对法的措施仍然不能控制事态发展时，相应的应对措施是（B ）。

A、尽快修改相关法律条文；B、宣布进入紧急状态；C、静观事态发展。

161、突发事件的预防与应急准备、（C ）、应急处置与救援、事后恢复与重建等应对活动，适用《中华人民共和国突发事件应对法》。

A、监测与预报；B、监测与预防；C、监测与预警。

162、 支持保障系统中的法律法规保障体系主要作用是(A)。

A、明确应急预案编制和演练要求、资源和经费保证、索赔和补偿、法律责任等

B、规定有关部门在应急救援工作中的权利

C、划分响应级别为六级

163、（C ）应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。

A、县级人民政府；B、企业事业单位；C、新闻媒体。

164、根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，新闻媒体擅自发布有关突发事件的真实信息，有关人民政府及其部门有权对其做出何种处理决定（C ）。

A、警告；  B、停止其业务活动；

C、以上都错，无权对新闻媒体做出处理决定。

165、关于《中华人民共和国突发事件应对法》的施行日期，以下四项中哪一项是正确的（B   ）。

A、2007年8月30日；B、2007年11月1日；C、2008年1月1日。

166、某区某单位未按照规定采取预防措施，导致发生严重突发事件，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，某区人民政府可以对其处于最高额度几万元的罚款（C）。

A、5万元；B、15万元；C、20万元。

167、根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级，即一级、二级、三级和四级，分别是下列何种颜色标示（  A ）。

A、红、橙、黄、蓝；B、红、黄、橙、绿；C、红、黄、绿、蓝。

168、火灾使人致命的最主要的原因是(B )。

A、被人践踏 B、窒息 C、烧伤

169、对于突发事件发生后的管辖问题，《中华人民共和国突发事件应对法》的下列哪一项规定是正确的（A）。

A、由突发事件发生地的县级人民政府负责管辖，法律或行政法规有规定的除外；

B、由突发事件发生地的市级人民政府负责管辖，法律或行政法规有规定的除外；

C、由突发事件发生地的街道负责管辖，法律或行政法规有规定的除外。

170、各地区、各部门要针对各种可能发生的突发事件，完善（B）机制，开展风险分析，做到早发现、早报告、早处置。

A、信息报告；B、预测预警；C、信息发布。

171、突发事件预警信息包括可能发生的突发事件的类别、（C）、起始时间、可能影响范围、警示事项、应采取的措施和发布机关等。

A、事件经过；B、救援措施；C、预警级别。

172、特别重大、重大突发事件应急处置工作结束，或者相关危险因素消除后，现场应急指挥机构予以（B ）。

A、保留；B、撤销；C、升级。

173、特别重大、重大突发事件及其先期处置的相关情况，要在事件发生后的（C ）内报省政府应急办，同时通报有关地区和部门，并及时反馈后续处置情况。

A、12小时；B、2小时；C、1小时。

174、对迟报、谎报、瞒报和漏报突发事件重要情况或者在应急管理工作中有其他失职、渎职行为的有关责任人，要依法依规给予行政处分；构成犯罪的，依法追究其（ B ）。

A、民事责任；B、刑事责任；C、经济责任。

175、（ C ）的应急能力，是全部应急管理的基础。

A、政府；B、专业指挥机构；C、基层。

176、暴雨橙色预警信号含义：过去的3小时，本地降雨量已达（ B ）毫米以上，且降雨可能持续。

A、30；B、50；C、80。

177、台风黄色预警信号含义：24小时内可能或者已经受热带气旋的影响，平均风力（A ）级以上。

A、8；B、9；C、10。

178、高温红色预警信号含义：24小时内可能或者已经受暖气空气影响，最高气温升至（ C ）以上。

A、35℃；B、37℃；C、39℃。

179、《国家突发公共事件总体应急预案》是全国应急预案体系的总纲，具有（ C ）效力。

A、宪法；B、法律；C、法规。

180、公园景区游船、客运索道、滑道遇有（ A ）时需停运。

A、4级风；B、5级风；C、6级风。

181、在烈日下或高温环境中工作容易产生中暑，中暑者先有头痛、眩晕、心悸、恶心等症状，随即出汗停止，（ B  ），如不及时抢救可致昏迷而死亡。

A、体温下降；B、体温上升；C、体温正常。

182、基于可能面临多种类型的突发重大事故或灾害，为保证各种类型预案之间的并实现共性与个性、通用性与特殊性的结合，对应急预案合理地划分层次是将各种类型应急预案有机组合在一起的有效方法(  A   )。

A、整体协调性和层次性；B、整体性和群众性；C、层次性和相关性。

183、一个完善的应急预案，从应急方针、策划、准备、响应、恢复到预案的管理与评审改进，形成了一个（ C ）并持续改进的体系结构。

A、相对独立； B、紧密联系；C、有机联系。

184、应急救援中心是整个应急救援系统的重心，其主要负责(A)。

A、协调事故应急救援期间各个机构的运作

B、对潜在重大危险的评估

C、尽可能、尽快的控制并消除事故，营救受害人员

D、尽快查明事故原因

185、国务院和（ A ）以上地方人民政府是突发事件应对工作的行政领导机关，其办事机构及具体职责由国务院规定。

A、县级；B、地市级；C、省级。

186、 综合性(全面)应急演练的过程可划分为演练准备、演练实施和_三个阶段。 ( C )

A、演练讲解 B、演练通报 C、演练总结

187、预计将要发生较大（Ⅲ级）以上突发公共安全事件，事件已经临近，事态有扩大的趋势，属于哪种预警等级：( B )

A、红色；B、黄色； C、橙色。

188、（ C ）应当建立健全突发事件应急管理培训制度，对负有处置突发事件职责的工作人员定期进行培训。

A、国务院；B、县级人民政府；C、县级以上人民政府。

189、（ A ）根据受突发事件影响地区遭受损失的情况，制定扶持该地区有关行业发展的优惠政策。

A、国务院；B、本地人民政府；C、全国突发事件应急指挥部。

190、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间，其在本单位的工资待遇和福利（ A ）。

A、不变；B、增加一倍；C、不享受。

191、（ C  ）对在应急救援工作中伤亡的人员依法给予抚恤。

A、国务院；B、民政部门；C、县级以上人民政府。

192、突发事件发生地县级人民政府不能消除或者不能有效控制突发事件引起的严重社会危害的，应当（ C ）。

A、及时向国务院报告；

B、及时发布信息广而告之；

C、及时向上级人民政府报告。

193、突发事件应对法的立法宗旨是（ A ）和减少突发事件的发生。

A、预防；B、遏制；C、消除。

194、突发事件应对法的调整范围，是突发事件的预防与应急准备、检测与预警、（ C ）、事后恢复与重建等应对活动。

A、检查与督促；B、告诫与处理；C、应急处置与救援。

195、预防与应急准备，是做好突发事件应对工作的基础性工作，必须立足于（ A ）的原则。

A、预防为主；B、控制为主；C、处理为主。

196、突发事件分为四类，即自然灾害、事故灾难、（ C ）和社会安全事件。

A、地质灾害；B、森林火灾；C、公共卫生事件。

197、社会安全事件发生后，组织处置工作的人民政府应当立即组织有关部门并由（ C ）针对事件的性质和特点，依照有关法律、行政法规和国家其他有关规定，采取应急处置措施。

A、法院；B、检察院；C、公安机关。

198、突发公共事件应急体系响应程序可分为（ A ）、响应级别确定、应急启动、救援行动.应急恢复、应急结束。

A、接警；B、处理；C、汇报。

199、“一案三制”指的是应急预案和应急管理体制、机制、（ B ）。

A、法规；B、法制；C、体系。

200、应急预案的层次可分为综合预案、（ B ）、现场预案。

A、单位预案；B、专项预案；C、个体预案。

201、地震灾害的伤亡主要由(C)造成。

A、地裂缝 B、灾后疫情 C、建筑物倒塌 D、飓风

202、进行口对口人工呼吸时，以下( )表述是错误的? ( C )

A、吹气时，要用手捏住患者的鼻子

B、每次吹气之间应有一定的间隙

C、每分钟吹气次数不得超过10次

203、 以下( )方法不是伤口包扎的目的。 ( C )

A、止血 B、减少细菌感染 C、止痛

204、按照《突发公共卫生事件应急条例》的规定，特别重大或重大突发事件发生后，省级政府、国务院有关部门要在（C　）向国务院报告，不得迟报、缓报、瞒报和漏报。

A 、2小时内                 B 、3小时内

C、 4小时内

205、突发事件的应急管理中，信息报告极为重要。信息报告的基本原则是“三敏感”和“四早”， “四早”是指（A ）

A、早发现，早报告，早控制，早解决

B、早发现，早控制，早报告，早解决

C、早发现，早控制，早解决，早处置

206、公民参加应急救援工作或者协助维护社会秩序期间，其在本单位的工资待遇和福利（A ）

A、不变         B、增加一倍

C、增加两倍

207、（ B ）既是突发事件应急管理的重要组成部分，也是安全生产的重要组成部分。

A、防灾减灾工作   B、安全生产应急管理   C、防汛抗旱

208、在突发公共安全事件的紧急情况下，选择应急避难场所，妥当的是（ A ）。

A、在室内遭遇地震时选择洗手间等跨度小的空间

B、遭遇泥石流时快速跑到山脚下躲避

C、在树林里遭遇雷电时选择大树下躲避

209、（  B  ）应当根据所在地人民政府的要求，结合各自的实际情况，开展有关突发事件应急知识的宣传普及活动和必要的应急演练。

A．居民委员会、村民委员会、街道办事处

B．居民委员会、村民委员会、企业事业单位

C．乡级人民政府、居民委员会、村民委员会

210、应急预案的层次可分为综合预案、（  B  ）、现场预案。

A、单位预案    B、专项预案   C、个体预案

211、发布（  C  ）警报，宣布进入预警期后，县级以上地方各级人民政府应当根据即将发生的突发事件的特点和可能造成的危害，采取责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态，并动员后备人员做好参加应急救援和处置工作的准备等措施。

A、二级、三级     B、三级、四级

C、一级、二级

212、重大危险源是指长期或临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的 （  A  ）超过临界量单元（包括场所和设施）。

A、数量等于或者      B、种类等于或者

C、危险度等于或者

213、事故隐患泛指生产系统导致事故发生的 （  B  ）。

A、潜藏着的祸患

B、人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷

C、各种危险物品以及管理上的缺陷

214、下列物品不属于危险化学品的是  （  B  ）。

A、一氧化碳    B、二氧化碳  C、农药杀虫剂

215、下列 （  A  ）  情况为Ⅱ级应急响应。

A、50人以上，100人以下中毒（重伤）  B 、100人以上中毒（重伤）

C、30人以上，50人以下中毒（重伤）

216、在确定地级启动响应级别条件时，其中有一个重要条件指标是死亡人数，请问一般二级响应时这个指标是（ B ）。

A、死亡人数为20人以上40人以下

B、死亡人数为20人以上50人以下

C、死亡人数为10人以上40人以下

217、安全生产事故灾难类Ⅲ级的对应颜色是（  A  ）

A、黄色      B、蓝色   C、红色

218、根据《重大危险源辨识》规定，重大危险源辨识依据是（ C ）。

A、物质的理化性质及其数量   B、危险物质的数量

C、物质的危险特性及其数量

219、在城市规划区内，（ C）可以称为非法建设。

A 未核发建设用地规划许可证

B 未核发建设用地规划许可证和未取得建设工程规划许可证

C 未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的

220、（   B  ）都有遵守城市规划的义务并有权对违法建设行为进行检举和控告。

A 任何单位        B 任何单位和个人

C 每个公民

221、在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经（  C  ）批准。

A 城市人民政府城乡规划主管部门      B 城市、县人民政府

C 城市、县人民政府城乡规规划主管部门

222、对违法建设尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价（ A  ）的罚款。

A百分之五以上百分之十以下     B百分之十以上百分之二十以下

C百分之二以上百分之十以下

223、在乡、村庄规划区内实施违法建设的，由乡镇人民政府责令停止建设、限期改正；逾期不改正的，可以（  C ）。

A 依法追究刑事责任          B 没收实物或罚款

C 拆除

224、国家编制土地利用总体规划，规定土地用途，将土地分为（A）、建设用地和未利用地。

A 农用地            B 耕地

C 农业建设用地

225、违反临时建设规定的，可以处临时建设工程造价（B ）的罚款。

A 一倍以上      B 一倍以下    C 两倍以上

226、在进行城市地下空间开发建设时，有违反城市地下空间的规划及法定实施管理程序的，应由(   B )依法进行处罚。
A、 建设行政主管部门         B、 城乡规划行政主管部门
C、 地下空间开发建设指挥鄙

227、下列选项中，不属于城市规划实施监督检查任务的是(C )。

A、 建设用地使用情况的监督检查   B、 查处违法用地和违法建设

C、 建设资料及建设设备的监督检查

228、监督检查人员受理违法用地和违法建设案件后首先要弄清楚的问题不包括(B)。

A、违法用地和违法建设所在地的详细规划情况

B、违法用地或违法建设所在地的地形地貌

C、确认是无证建设还是越证建设

229、城乡规划报送审批前，组织编制机关应当依法将城乡规划草案予以公告，公告时间不得少于 （C）日。

A、10     B、15     C、30

230、因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损失的，应当   （C）。

A、依法给予困难补助     B、依法给予生活补助

C、依法给予补偿

231、对城乡规划的监督检查情况和处理结果应当（A ）       。

A、依法公开      B、依法保密

C、依法归档

232、临时建设应当在批准的使用期限内 （B ）。

A、强制拆除    B、自行拆除    C、没收

233、 城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取     等措施。(B )

A、罚款                    B、查封施工现场、强制拆除

C、申请人民法院强制执行

234、城乡规划主管部门的工作人员在履行对城乡规划的实施情况进行监督检查职责时，被监督检查的单位和人员          予以配合，不得妨碍和            依法进行的监督检查。（ B）

A、可以 阻挠

B、应当 阻挠

C、可以 拒绝

235、制定和实施城乡规划，应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和            的原则。( C )

A、先城市后乡村

B、先建设后规划

C、、先规划后建设

236、经依法批准的城乡规划，是城乡建设和规划管理的依据，        修改。(C )

A、可以局部               B、可以根据领导意图

C、未经法定程序不得

237、城市地下空间的开发和利用，应当符合城市规划，履行规划（ C）  手续。

A、申请

B、报建

C、审批

238、在临时用地上建永久性建筑物、构筑物和其它设施，按《城乡规划法》的规定应当       。（B ）

A、允许

B、禁止

C、可以

239、下列不属于违法建设行为的是（A） 。

A、经规划主管部门批准的临时建设工程

B、因建设单位需要而对建设工程规划许可证规定的设计图纸做局部修改的建设工程

C、建设单位未按照批准内容进行的临时建设工程

240、为加强城市绿地的控制与管理、城市水系的保护与管理、城市基础设施用地管理、城市历史文化街区和历史建筑的保护，促进城市健康、协调和可持续发展，国家建设部依照有关法律法规规定了城市规划“四线”制度。以上对应的“四线”分别指绿线、蓝线、       和       。（A ）

A、黄线 紫线    B、红线 紫线

C、紫线 黄线

241、在编制城乡规划时，组织编制机关应当充分考虑_______和_______的意见，并在报送审批的材料中附具意见采纳情况及理由。（A ）         A、专家 公众；

B、专家 当事人；

C、政府部门 专家；

242、城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地以外作出__________。  （B）

A、规划核准

B、规划许可；

C、规划核定；

243、城管执法对适用一般程序的违法案件，应按(  B  )程序环节查处

A、调查取证一立案一审查决定一送达执行

B、立案一调查取证一审查决定一送达执行

C、立案一审查决定一调查取证一送达执行

244、城建监察人员在实施城建监察时，应当严格执行法律、法规和规章，贯彻(  A )的原则。

A、以事实为依据，以法律为准绳和教育与处罚相结合

B、以事实为依据，以法律为准绳

C、以事实为依据，以《城建监察规定》为准绳实行监督处罚

245、施工企业不执行公安部门做出的停工决定时，由(C )强制执行。

A建设单位  B人民法院  C公安部门

246、一个十万人的城市，近期要建设新市中心，市政府对编制该市中心修建

性详细规划提出了下列四项新要求，指出哪项要求是不恰当的?（C ）

A、要有良好的交通环境

B、要创造有特色的空间布局

C、要建一个 5公顷的市民广场

247、下列不属于城市固体废物的是( C  )。
    A、城市生活垃圾
    B、城市建筑垃圾
    C、农业固体废物

248、经依法批准的城乡规划，是城乡建设和规划的依据，未经（ B ）不得修改。

A、监督检查

B、法定程序

C、专家咨询

249、控制性详细规划修改涉及城市总体规划、镇总体规划（ A）内容的，应当先修改总体规划。

A、强制性

B、控制性

C、重要性

250、城市总体规划进行（B），应报同级人民代表大会常务委员会和原批准机关备案
A、重大变更 
B、局部调整 
C、修编

251、 城市规划经批准后，应由（C）公布
A、  市人大常委会
B、 城市规划主管部门 
C、  城市人民政府

252、（B）在批准临时使用的土地上建设永久性建筑物
A、 不宜 
B、 禁止 
C、 经批准可以

253、 下列对应正确的是（ C  ）
A、  城市黄线- 历史建筑的保护范围界线
B、  城市紫线-各类绿地范围的控制线
C、  城市蓝线-河湖水系控制线

254、 主干路两侧（ C ）设置公共建筑物出入口
A、 禁止
B、不应 
C、不宜

255、新建、扩建、改建的城市道路交付使用后，（C）内不得挖掘
A、1年 
B、3年 
C、5年 
256、 任何单位和个人不得占用（ C ）进行建设
A、 道路、广场、
B、绿地、高压供电走廊和压占地下管线
C、以上全部

257、国务院公安部门规定的大型的人员密集场所和其他特殊建设工程，建设单位（ C ）将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A、必须   B、可以   C、应当

258、土地利用总体规定修编，必须保证现有（ C ）总量不减少，质量不降低。

A  耕地     B  农用地    C  基本农田

259、人员密集场所室内装修、装饰，应当按照消防技术标准的要求，使用（B）材料。

A、阻燃       B、 不燃、难燃     C、不燃

260、农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的，由（B）以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用的土地，限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。

A 省级     B 县级     C 市级土地管理部门

261、我国有关规范要求，多层建筑与高层建筑的防火间距不要小于多少米？（C）

A、6米        B、7米         C、9米

262、下列哪项不宜作为城市污水资源化的用途？( B)

A、工业冷却用水    B、生活饮用水     C、景观用水

263、生活污水一般显（ B）性。
A、酸性 
B、碱性 
C、中性

264、在城市紫线范围内确定各类建设项目，按照《城市紫线管理办法》规定，应依下列哪种程序核发选址意见（C）

A、先由市、县文物保护部门审查，组织专家论证，并进行公示后，由城乡规划行政主管部门核发选址意见书

B、先由批准建设项目可行性研究报告的行政部门审查，组织专家论证，并进行公示后，由城乡规划行政主管部门核发选址意见书

C、先由城乡规划行政主管部门进行审核，组织专家论证并进行公示后，核发选址意见书

265、城市排水按照来源和性质分为（B）三类。

A、 生活污水、工业污水、降水

B、 生活污水、工业废水、降水

C、 生活污水、工业废水、雨水

267、取水点周围半径（ C ）的水域内，严禁捕捞、停靠船只、游泳和从事可能污染水源的任何活动，并应（　）。`

A、 1000m；设有明显的范围标志

B、 8OOm；设有栅栏围起

C、、 100m；设有明显的范围标志

268、沿街建筑应设连接街道和内院的通道,其间距不大于( C  )m。消防道路宽度应大 于等于( )m,净空高度不应小于( ) m,尽端式消防道的回车场尺度应大于等于 ( )m。

A、 80; 4; 4、0; 12X12

B、 60; 4; 3、5; 15X15

C、 80; 3、5: 4、0; 15X15

269、消防队要在接警（B）分钟后到达责任区边缘。

A3   B 5   C 7

270、局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间，烟囱等，在城市一般建设地区应( C)

A可计可不计入建筑控制高度    B 应计入建筑控制高度

C不计入建筑控制高度

271、停车设施的交通流线组织应尽可能遵循( C )原则。

A双向行驶    B单向左行    C单向右行

272、建设工程实行施工许可制度，主要是为了( C  )。

A、调控同期开工项目的数量 B、调控同期在建项目的规模

C、确保工程项目符合法定的开工条件

273、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在依法办理用地批准手续前，必须先取得该工程( B)。

A、施工许可证    B、建设用地规划许可证   C、拆迁许可证

274、某工程符合法定开丁条件，但因工期紧未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，对此，主管部门适当的处理为( B)。

A、责令停止施、工    B、责令其改正    C、只对建设单位罚款

275、建设单位领取施工许可证后因故不能开工又不申请延期超过时限的，施工许可证( A)。

A、自行废止     B、应报发证机关核验

C、应由发证机关收回

276、建设丁程应当自领取施工许可证之日起(C )个月内开工。

A、1     B、2　  　C、3

277、建设单位应当在竣工验收后   个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。(C )

A、3     B、5      C、6

278、在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或个人应当向乡镇人民政府提出申请，由乡镇人民政府报市、县人民政府城乡规划主管部门核发    。（ C）

A、建设用地规划许可证 B、建设工程规划许可证

C、乡村建设规划许可证

279、制定和实施城乡规划，应当遵循城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展和   的原则。( C )

A、先城市后乡村 B、先建设后规划

C、边建设边规划

280、城市规划区的具体范围，应在    中划定。（B ）

A、城镇体系规划 B、城市总体规划C、城市分区规划

281、修改控制性详细规划的，组织编制机关应当对修改的进行    论证，征求规划地段内   的意见，并向原审批机关提出专题报告，经原审批机关    后，方可编制修改方案。（ C）

A、可行性 当事人 批准

B、可行性 利害关系人 同意

C、必要性 利害关系人 同意

282、村庄规划在报批前，应当经村民会议或村民代表会议讨论同意。此处的“同意”是指。（C ）

A、一致通过 B、相对多数通过C、三分之二以上通过

283、建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（   C  ）内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或其他有关部门备案。

A、 5日       B、 10日      C、 15日

284、按国家工程建筑消防技术标准需要进行消防设计的建设工程，（C）应当将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核。

A、设计单位B、施工单位  C、建设单位

285、县级以上人民政府建设行政主管部门和有关部门履行监督检查职责时，有权采取的措施不包括（C ）。

A、要求被检查人员出示注册证书

B、就有关问题询问签署文件的人员

C、撤销被检查人员的注册证书和执业印章

286、投标人少于（B）人的，招标人应当依法重新招标。

A、6      B、 3    C、 4

287、评标委员会可以否决全部投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人应当依法（ B）。

A、撤销招标    B、重新招标C、    延期招标

288、《中华人民共和国建筑法》规定，从事建筑活动的（A ），应当依法取得相应的执业资格证书，并在执业资格证书许可的范围内从事建筑活动。

A、专业技术人员     B、监理工程师

C、建设管理人员

289、《建设工程质量管理条例》规定，建设工程质量保修书中应当明确建设工程（ A ）等。

A、保修范围、保修期限和保修责任

B、保修内容、保修期限和保修方法

C、保修责任、保修条件和保修标准

290、《环境保护法》的基本原则是（ A ）。

A、污染者付费、预防为主、防治结合的原则

B、环境保护公民责任的原则

C、开发者养护、污染者治理的原则

291、在下列区域中，禁止夜间进行产生环境噪声的建筑施工的是（ B  ）为主的区域。

A、学校、住宅、商场   B、学校、住宅、医院

C、学校、商场、医院

292、(    C  )是指对房屋建筑工程竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷，予以修复。  
    A、房屋建筑工程质量检修    B、房屋建筑工程质量检查  
    C、房屋建筑工程质量保修   
293、在我国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)都实行(  C    )制度。  
    A、质量标准    B、质量负责人  
    C、质量保修    
294、房屋建筑工程在保修范围和保修期限内出现质量缺陷，施工单位应当履行(   C   )。  
    A、维护义务    B、维修义务  
    C、保修义务    
295、房屋建筑工程质量保修保修费用由( C   )承担。  
    A、施工单位      B、房屋建筑所有人      
    C、质量缺陷的责任方

296、我国安全生产的方针是（     A）
　　 A 安全第一、预防为主     B 质量第一、兼顾安全 
　　 C安全至上

297、建筑施工事故中，所占比例最高的是（  B    ）
　　 A 、高处坠落事故   B、各类坍塌事故   C、物体打击事故

298、根据《建筑法》的规定，(  A  )可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。 
A、国务院     B、县级以上人民政府    C、市级以上人民政府

299、在招标活动的基本原则中，依法必须进行招标的项目的招标公告，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布，体现了（ A   ）。
A、公开原则            B、公平原则        C、公正原则

300、下列人员中，(  C  )不属于建筑工程的从业人员。 
A、注册建筑师      B、注册结构工程师     C、注册资产评估师

301、某写字楼项目于2005年3月1日领取了施工许可证，若因故未能按期开工，应向发证机关申请延期，最多可延期(  B  )次。 
A、1                B、2                C、3                 302、在招标活动的基本原则中，招标人不得以任何方式限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，体现了（ B   ）。
A、公开原则            B、公平原则        C、公正原则

303、城市规划、镇规划分为     和     。（  C  ）

A、控制性详规、修建性详规

B、总体规划、建设规划

C、总体规划、详细规划

304、城市总体规划、镇总体规划的规划期限一般为     年。近期建设规划的规划期限为      年。(   C  )

A、10  5     B、15  10     C、20  5

305、修建性详细规划应当符合     。（  C ）

A、城镇总体规划        B、城镇详细规划

C、控制性详细规划

306、根据《中华人民共和国城乡规划法》，城乡规划的原则包括(   A )。
A、城乡统筹、合理布局、节约土地、集约发展、先规划后建设
B、城乡统筹、合理布局、节约土地、统筹兼顾、综合部署
C、城乡统筹、节约土地、促进流通、统筹兼顾、繁荣经济
307、对未取得建设用地规划许可证的建设单位批准用地的，由县级以上人民政府         (   C )。
A、补办有关批准文件
B、补办有关批准文件并予以罚款
C、撤销有关批准文件
308、现行《中华人民共和国城乡规划法》正式施行时间是(   C )。
A、2007早12月1日
B、2008年12月31日
C、2008年1月1日
309、根据《中华人民共和国城乡规划法》，负责本行政区域内的城乡规划管理工作的单位是(C )。
A、省级以上地方人民政府城乡规划主管部门
B、市级以上地方人民政府城乡规划主管部门
C、县级以上地方人民政府城乡规划主管部门
310、城市总体规划、镇总体规划的规划期限一般为(A )年。
A、20
B、15
C、10
311、根据《中华人民共和国城乡规划法》判断下列条款完全符合法律规定的是(   C )。
A、制定和实施城乡规划，在规划区内进行建设活动，必须遵守本法
B、规划区的具体范围，由有关人民政府根据城市总体规划的需要划定
C、本法所称规划区，是指城市市区、近郊区、镇和村庄的建成区以及囚城乡建设和发展需要实行规划控制的区域
312、根据《中华人民共和国城乡规划法》，县人民政府组织编制县人民政府所在地镇的总体规划，(C    )审批。
A、报省级人民政府
B、报市级人民政府
C、报上一级人民政府
313、根据《基本农田保护条例》，基本农田实行的保护方针是( A )。
A、全面规划、合理利用、用养结合、严格保护
B、全面保护、合理规划、用养结合、严格利用
C、全面保护、择优利用、用养结合、严格规划
314、根据《国务院关于加强城乡规划监督管理的通知》，要加强和完善城乡规划的法制建设，建立和完善城乡规划管理监督制度，应形成完善的(   B )机制。
A、行政检查、行政督促和行政责任追究
B、行政检查、行政纠正和行政责任追究
C、行政督促、行政纠正和行政监督
315、下列法规和技术规范对几种线的界定，有误的是(  C  )。
A、道路红线一规划的城市道路路幅的边界线
B、城市绿线—城市各类绿地范围的控制线
C、建筑红线—城市各项建筑的保护范围边界线
316、城市规划管理是一个系统。如果将城市规划的组织编制与审批管理作为决策层面的管理，那么，城市规划实施管理应是(   C )层面的管理。
A、审批
B、策划
C、执行
317、根据《中华人民共和国城乡规划法》，县级人民政府城乡规划的编制和管理经费应纳入(   C )。
A、省级财政预算
B、市级财政预算
C、县级财政预算
318、根据《中华人民共和国城乡规划法》，镇的控制性详细规划由(  C )组织编制。
A、县人民政府
B、县人民政府城乡规划行政主管部门
C、镇人民政府
319、在城市总体规划、镇总体规划确定的建设用地范围以外，(B    )设立各类开发区和城市新区。
A、可以         B、不得
C、禁止         
320、人民防空实行(  A  )的方针，贯彻与经济建设协调发展、与城市建设相结合的原则。
A、长期准备、重点建设、平战结合
B、统一规划、有序建设、重点开发
C、长期准备、重点开发、有序建设
321、根据《城市绿化条例》，(  C )主管本行政区域内城市规划区的城市绿化工作。
A、城市人民政府城市
B、域乡规划行政主管部门
C、城市人民政府城市绿化行政主管部门
322、根据《中华人民共和国城乡规划法》，城市人民政府城乡规划主管部门应根据(  A  )的要求，组织编制城市的控制性详细规划。
A、城市总体规划
B、城市分区规划
C、城市近期规划
323、根据《中华人民共和国城乡规划法》，以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门(   B )后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请。
A、批准、备案、上报
B、批准、核准、备案
C、批准、上报、备案
324、根据《中华人民共和国城乡规划法》，城乡规划确定的依法保护的用地，(  C )。
A、可按照当地建设需要改变用途
B、可根据上一级人民政府的指示改变用途
C、禁止擅自改变用途
325、根据《中华人民共和国城乡规划法》，建设单位的用地申请，由( A   )划拨。

A、土地主管部门

B、县级以上城市人民政府

C、县级以上城乡规划行政主管部门

326、城市详组规划经调整后，(A )。
A、应当向社会公开
B、不应当向社会公开
C、部分向社会公开
327、旧区改建应遵循加强维护、合理利用、调整布局、逐步改善的原则，防止大拆大建，不加区别推倒重来，改建的重点地区应是( B )。
A、危房简屋、设施简陋、街巷狭窄、住户拥挤
B、危房简屋、设施简陋、交通阻塞、污染严重
C、房屋破旧、设施不全、交通不便、污染严重
328、根据《中华人民共和国城乡规划法》，对于国有土地，(C )。该地块的土地使用权出让合同无效。
A、未取得建设项目选址意见书的
B、未取得建设用地规划许可证的
C、未将规划条件纳入国有土地使用权出让合同的
329、根据《基本农田保护条例》，经国务院批准的重点建设项目占用基本农田的，1年以上未动工建设的，应(C )。
A、由用地单位组织耕种
B、收回用地单位的土地使用权
C、缴纳闲置费

330、建设工程选址应当尽可能避开不可移动文物，因特殊情况不能避开的，应( C )。
A、实行建筑工程优先原则
B、实行文物保护单位优先原则
C、对文物保护单位尽可能实施原址保护
331、编制城市规划应当坚持政府组织、专家领衔、部门合作、　   、科学决策的原则(  C  )。
　　A、社会投资
　　B、人民共建
　　C、公众参与

332、村庄规划在报送审批前，应当经（  B ）同意。
　　A、乡镇人民政府
　　B、村民会议或者村民代表会议讨论
　　C、村委会
　
333、因依法修改城乡规划，给被许可人合法权益造成损失的，应当（C ）  。
　　A、提前告知
　　B、不予理会
　　C、依法给予补偿

334、以下行为属于消极行政的是（B）
A．认真提供规划建议 
B．认真进行规划检察和处罚 
C．工作懒散

335、城市总体规划进行（B），应报同级人民代表大会常务委员会和原批准机关备案
A、重大变更 
B、局部调整 
C、修编

336、建设项目选址意见书的内容不包括（C）
A． 建设项目的基本情况
B． 建设项目规划选址的主要依据
C．规划设计文件

337、行政机关进行检查的过程，有误的是（A）
A．派出一名执法人员
B．向当事人出示证件
C．制作笔录

338、建设用地规划许可证是取得（B）证明的前提
A．土地所有权 
B．土地使用权属 
C．土地变更

339、商业步行区的紧急安全疏散出口间隔距离不得大于（A）米
A 160    B200     C250

340、近期建设规划的规划期限为 （C）年。
　　A、2　　B、3　　C、5

341、城乡规划主管部门作出责令停止建设或者限期拆除的决定后，当事人不停止建设或者逾期不拆除的，建设工程所在地县级以上地方人民政府可以责成有关部门采取（B）等措施。
　　A、司法诉讼
　　B、查封施工现场、强制拆除
　　C、扣押当事人

342、各级人民政府应当将城乡规划的编制和管理经费（C） 。
　　A、主要用于规划编制
　　B、主要用于规划管理
　　C、纳入本级财政预算
343、经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案总平面图不得随意修改，确需修改的，城乡规划主管部门应当采取听证会等形式，听取（C）的意见。
　　A、建设单位
　　B、本地居民
　　C、利害关系人
344、城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府应当依法将经审定的修建性详细规划、     予以公布。（A）
　　A、建设工程设计方案总平面图
　　B、设计条件通知书
　　C、建设用地规划许可证
345、在城市、镇规划区内进行临时建设的，应当经    批准。（A）
　　A、市、县人民政府城乡规划主管部门
　　B、市、县人民政府
　　C、市、县建设行政主管部门
346、我国消防工作贯彻（B  ）的方针。

A、以防为主，防消结合

B、预防为主，防消结合

C、专门机关与群众相结合

347、对消防工作中有突出贡献的单位和个人，应当按照（B ）有关规定给予表彰和奖励。

A、消防法

B、国家

C、公安机关

348、国务院领导全国的消防工作，地方（ B）负责本行政区域内的消防工作。

A、各级政府部门

B、各级人民政府

C、各级公安机关

349、举办大型群众性活动，（C  ）应当依法向公安机关申请安全许可。

A、主办人

B、消防安全责任人

C、承办人

350、被责令停止停业、停止使用、停产停业的，应当在整改后向（A ）报告，经公安机关消防机构检查合格，方可恢复施工、使用、生产、经营。

A、公安机关消防机构

B、公安机关

C、当地人民政府

351、城乡规划行政法是关于行政权力的授予、行使以及对行政权力进行( C)的法律规范的

总称。

A．控制

B．协调

C．监督

352、《中华人民共和国城乡规划法》第二条规定，本法所称的城乡规划包括( D)。

A．城镇城市规划、镇规划、乡规划

B．城镇城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划

C．城镇体系规划、城市规划、镇规划、村庄规划

D．城镇体系规划、城市规划、镇规划、乡规划和村庄规划

353、根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定，城乡规划实施管理制度不包括的是( B)。

A．建设项目选址规划管理

B．城市建设规划管理

C．建设工程规划管理

354、国家根据建设项目对环境的影响程度，对建设项目的环境影响评价实行分类管理，可能造成轻度环境影响的，其处理方法是( C )。

A．不需要进行环境影响评价的，应当填报环境影响登记表

B．应当填报环境影响登记表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价

C．应当编制环境影响报告表，对产生的环境影响进行分析或者专项评价

355、《城市道路管理条例》规定，城市供水、排水、消防等依附于城市道路的各种管线、杆线等设施的建设计划，应当与城市道路发展规划和年度建设计划相协调，坚持(C )的施工原 则，与城市道路同步建设。

A．先地上、后地下

B．先整体、后部分

C．先地下、后地上

356、制定全国城镇体系规划、省域城镇体系规划要从(A )的角度，统筹考虑城镇空间布局和规模控制以及重大基础设施布局。

A．节约能源

B．全国各区域基础设施建设

C、可持续发展

357、城乡规划编制单位超越其资质等级许可的范围承揽城乡规划编制工作的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期改正，处合同约定的规划编制费(A )的罚款。

A．1倍以上2倍以下

B．2倍以上3倍以下

C．1倍以上3倍以下

358、《中华人民共和国城乡规划法》规定，城乡规划实施管理的主要法律手段和法定形式是 ( B)。

A．规划行政核准许可证制度

B．规划行政审批许可证制度

C．规划行政授权许可证制度

359．根据《中华人民共和国城乡规划法》的规定，下列关于建设项目选址规划管理任务的说法中，不符合规定的是(A )。

A．开展建设项目的工程规划，加强建设项目的投资机会研究工作，对建设项目的成败得失具有决定性的作用

B．保证建设项目的选址布局能够符合城乡规划是建设项目可行性研究阶段不能或缺的

重要条件，是有关部门审批或核准建设项目的必要依据

C．城乡规划作为政府宏观调控的重要手段在合理布局建设项目和配置资源，引导国民经

济和社会发展方面具有重要地位与作用

360、对于临时建设工程中的临时管线审核，一般应当遵守的使用要求的表述中不正确的是( B)。

A．临时管线的埋设，必须首先申请临时用地，然后进行临时建设；管线埋设后，必须恢复原来的地形地貌

B．临时管线的架设应当采用简易结构

C．易燃易爆的临时管线，必须考虑设防措施，并有明显标志

361、申报历史文化名城、名镇、名村时，应当提交所申报的历史文化名城、名镇、名村的相关材料，其中不应包括(C )。

A．不可移动文物、历史建筑、历史文化街区的清单

B．历史沿革、地方特色和历史文化价值的说明

C．保护时间的建议

362、城乡规划监督检查证件是( C)以上人民政府城乡规划行政主管部门依法制发的，格式统一，是证明城乡规划监督检查人员身份和资格的证书。

A．省级

B．市级

C．县级

363、下列关于城乡规划行业准则的说法错误的是(A )。

A．聘用其他单位的工作人员，如原单位提出异议并有证据证明该人员有违法或严重违背职业道德行为的，一定不予聘用

B自觉维护社会公共利益和行业公平的环境

C．自觉维护管理相对人和消费者的合法权益

364、以下符合《风景名胜区条例》的是( C  )。

A、不得在风景区采林本、野生药材

B、风景名胜区内的树木不得进行更新和抚育性采伐

C、在核心景区内，不得建设宾馆，招待所及疗养院

365、未取得或违反建设工程规划许可证规定进行建设的，严重影响城乡规划的，城乡规划行政主管部门责令停止建设并决定限期拆除的这种行政行为，属于(A )。

A、行政处罚　　    B、行政措施

C、行政检查

366、居住区公共服务设施应该与住宅( C )。

A、同步规划、同步建设和同步管理

B、同步规划、同步设计和同步建设

C、同步规划，同步建设和同步使用

367、关于建设工程规划管理的程序，下列说法正确的是( A)。

A、城乡规划行政主管部门应该区别申请事项和轻重缓急，在不违反规定和不影响管理效能的前提下，精简工作程序

B、城乡规划行政主管部门对急事急办的工程，先建设、后补办手续

C、城乡规划行政主管部门对简易建设工程，也不能减少工作环节

368、下列选项不属于工程性基础设施的是( C )。

A、能源供应    　　B、交通运输

C、医疗卫生

369、城市人行道最小宽度不得小于( C)

A 3、0m    　　B 2、0m

C 1、5m

370、城市道路分为快速路、主干路、次干路和( A)四类。

A 支路          　　B 小型分支路

C 人行路

371、城市防围内的河道及沿岸的土地利用必须服从( B)，各项工程建设及其防洪标准不得低于该城市的防洪标准。

A、城市建设      　 　B、防洪要求

C、城市总体规划

372、城市人民政府编制、制定的人民防空工程建设规划，纳入(A )规划。

A、城市总体规划      　　B、城市国民经济、社会发展计划

C、城市分区规划

373、根据《中华人民共和国水法》的规定，水资源属于(B )所有。

A、国家和集体    　　B、国家

C、集体

374、国家依法实行国有土地有偿、(A )使用制度。

A、有限期      　　B、无限期

C、有偿管理

375、土地使用权出让，是指国家将国有土地使用权在一定年限内出让给土地使用者，由土地使用者向国家支付土地使用权( B)的行为。

A、转让金    　　B、出让金

C、租赁金

376、城市绿化规划应当从实际出发，根据城市发展需要，合理安排与( B)相适应的绿化城市用地面积。

A、城市绿化与城市建设  　　B、城市人口和城市面积

C、城市环保与城市建设

377、建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取(B )。

A、建筑许可证  　　B、施工许可证

C、管理许可证

378、基本农田保护区，是指为对基本农田实行( A)而依据土地利用总体规划和依照法定程序确定的特定保护区埔。

A、特殊保护    　　B、相关保护

C、保护

379、防汛抗洪工作，必须坚持贯彻落实（A）的方针。

A、安全第一、以防为主、常备不懈、全力抢险

B、全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合治理

C、临危不惧、抢护结合、团结奋战、确保平安

380、1998年江泽民同志在抗洪抢险总结表彰大会上的讲话中，高度概括的伟大抗洪精神是（A）

A、万众一心 众志成城 不怕困难 顽强拼搏坚忍不拔 敢于胜利

B、顽强拼搏 团结战斗 无私奉献 求真务实极端负责 夺取胜利

C、万众一心 团结战斗 顽强拼搏 无私奉献求真务实 夺取胜利

381、《防洪法》规定，防汛抗洪工作实行各级人民政府（B）负责制，统一指挥，分级分部门负责。

A、党委  B、行政首长  C、业务部门

382、按照《防洪法》的规定，对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，按照（A）的原则，由防汛指挥机构责令限期清除；逾期不清除的由防汛指挥机构组织强行清除，所需费用由设障者承担。

A、谁设障，谁清除  B、河道管理单位清除

C、水行政主管部门清除

383、山洪灾害是指由于（C）在山丘区引发的洪水灾害及由山洪诱发的泥石流、滑坡等对国民经济和人民生命财产造成损失的灾害。它的主要特点是突发性强，预报预测预防难度大，来势猛，成灾快，破坏性强。

A、降雪  B、地震  C、降雨

384、江河堤防在高水位作用下，水流从河岸沿着堤基向堤内渗透，渗透水流经过强透水层到达堤内后，仍然具有很大压力，如果冲破了粘性土复盖层，将下面的粉砂、细砂带出来，发生冒水涌砂现象，即称为（A）

A、管涌  B、浓泡  C、翻水

385、洪水涨至堤顶附近，并在风浪的作用下，洪水越过堤顶、间断溢流或洪水位超过堤顶、洪水直接越过堤顶而发生溢流的现象叫做堤防漫溢险情。这种险情的抢护方法是（A），挡住洪水。

A、抢筑子堤  B、加宽堤防  C、抢筑围堰

386、我国于2005年重新修订并颁布实施《中华人民共和国防汛条例》，与修订前相比，主要是增加了（B）的内容。

A、防御洪水方案  B、洪水调度方案  C、城市防洪预案

387、《防洪法》规定，当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量时，可以由（C）宣布进入紧急防汛期。

A、事发地上一级防汛指挥机构  B、事发地上一级人民政府

C、有关县级以上人民政府防汛指挥机构

388、地区之间在防汛抗洪方面发生水事纠纷，由发生纠纷地（C）处理。

A、共同的上一级人民政府或其授权的部门处理

B、防汛抗旰指挥机构协商处理

C、有关的上一级防汛抗旱指挥机构或其授权的部门处理

389、根据国务院发布的《关于蓄滞洪区安全与建设指导纲要》，对蓄滞洪区的土地利用和生产活动应进行（B）

A、鼓励  B、限制  C、任其自然

390、在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥活动，必须报经（A）批准。

A、水行政主管部门  B、国土资源部门  C、环保部门

391、未经有管辖权的人民政府或其授权的部门批准，（A）不得在河道上扩大或缩小过洪能力，设置控制改变水流方向。

A、任何单位  B、交通建设单位  C、当地政府

392、水库在死库容、兴利库容、防洪库容、总库容之分，水库的总库容是指（A）。

A、对应于校核洪水位的库容  B、对应于设计洪水位的库容

C、对应于防洪高水位的库容

393、单机800千瓦以上大型泵站是平原湖区排涝骨干泵站，汛期必须按批准的（B）水位及时开机排水。

A 、设计  B、启排  C、设防

394、凡属泵站排水区域内的大小调蓄湖泊，讯期必须按泵站（A）规定的内湖起调水位为蓄洪限制水位控制蓄水。

A、初步设计  B、行政领导  C、业务部门

395、汛期泵站排涝时，如发生拦污栅部分过流面积被水草堵塞，将会引起泵站（A）增加，从而增加泵站能耗，减小排涝效益。

A、净扬程  B、实际扬程  C、流量

396、制定《中华人民共和国水法》是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的（B）利用，适应国民经济和社会发展的需要。

A、有效    B、可持续    C、综合

397、流域范围内的区域规划应当服从（B），专业规划应当服从综合规划。

A、整体规划      B、流域规划      C、地方规划

398、（A）是指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区。

A、洪泛区    B、蓄滞洪区   C、防洪保护区

399、在汛期，水库不得擅自在（C）以上蓄水。

A、设计水位    B、正常水位　　C、汛期限制水位

400、在紧急防汛期所调用的物资、设备、交通运输工具等，在汛期结束后（B）。

A、可继续留用    B、应当及时归还  C、直接给予适当补偿

401、下列不是诱发崩塌产生的主要因素的是（  A  ）

A、太阳暴晒    B、工程开挖边坡    C、暴雨

402、因灾害死亡30人以上或者直接经济损失1000万元以上的，属于（   A ）地质灾害。

A、特大型      B、大型      C、中型

403、下列哪一灾情情况属于中型地质灾害（  C  ）

A、受灾害威胁，需搬迁转移人数在500～1000人或潜在可能造成的经济损失0.5～1亿

B、受灾害威胁，需搬迁转移人数在100人以下或潜在可能造成的经济损失500万元以下、

C、受灾害威胁，需搬迁转移人数在100～500人或潜在可能造成的经济损失500～5000万元

404、下列哪种地质灾害不是江西省常见的地质灾害（   B）

A、滑坡      B、冻土     C、泥石流

405、下列哪一种不是泥石流活动的特点（  C  ）

A、高速      B、突发      C、缓慢

406、下列哪种因素是触发滑坡、崩塌、泥石流等在地质灾害的首要因素（  A ）。

A、降雨      B、爆破振动     C、堆渣弃土

407、我国地质灾害防治的方针是（ A  ）

A、预防为主，避让与治理相结合    B、指导与管理相结合

C、法制建设与行政管理相配套

408、下列哪种现象不是崩塌产生的前兆（   C ）

A、崩塌的前缘不断发生掉块、坠落、小崩小塌的现象

B、崩塌的脚部出现新的破裂形迹    C、河流水位下降

409、下列哪种不是泥石流产生的3个必备条件之一（  A  ）

A、植树造林    B、地势陡峻，沟床纵坡降大便于集水、集物

C、大暴雨或充足的水源

410、下列哪种不是诱发塌陷产生的直接原因（  A  ）

A、天气变冷    B、抽水    C、近河岸、湖岸水体掏蚀

411、大地震的预警时间，从人感觉震动开始，到房屋倒塌，一般有(　A  )

A、十几秒、 B、一分钟、 C、三分钟

412、在户外如何避震(　B  )

A、室外是安全的，不需要采取任何避震措施

B、就近选择宽敞的开阔地进行避震

C、在大楼旁避震

413、在影剧院如何避震(　A  )

A、不要慌乱，就地避震，趴在座椅旁

B、集中到没有座椅的地方

C、不顾一切向外跑

414、在商场或书店中如何避震(A　  )

A、远离高大的货架或书架

B、躲在高大的货架或书架之间

C、往电梯跑，赶快乘电梯下楼

415、在办公室中如何避震(　 C )

A、站在窗边观察外面的情况，再决定如何逃生

B、请示单位领导，以便采取统一的行动

C、避开灯具、电脑等物品、设备

416、当地震发生时你在家里（楼房），应如何避震(　A  )

A、躲在桌子等坚固家具的下面，房屋倒塌后能形成三角空间的地方

B、去楼道    　C、原地不动

417、地震发生后，从高楼撤离时应走(　A  )

A、安全通道　 B、跳楼　 C、乘坐电梯

418、什么样类型的屋顶最易在大风中受损(　B  )

A、平型　　　 B、人字型　　  C、圆型

419、突发事件分为四类，即自然灾害、事故灾难、(　C  )和社会安全事件

A、地质灾害　　　 B、森林火灾   C、公共卫生事件

420、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为(　C   )四级。法律、行政法规或者国务院另有规定的，从其规定

A、巨大、重大、较大、一般　　　　　　 B、特大、重大、较大、一般

C、特别重大、重大、较大和一般

421、根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，可以预警的自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别分为四级，即一级、二级、三级和四级，分别是下列何种颜色标示(　A  )，一级为最高级

A、红、橙、黄、蓝　　　  B、红、黄、橙、绿

C、红、黄、绿、蓝

422、应急预案的层次可分为综合预案、(　B  )、现场预案

A、单位预案　　　  B、专项预案　　　 C、个体预案

423、应急处置与救援，是应对突发事件工作的核心环节，应当坚持(　C  )的原则开展工作

A、先抢险、后避险，先救人、再救物，先救灾、再恢复；

B、先避险、后抢险，先救物、再救人，先救灾、再恢复；

C、先避险、后抢险，先救人、再救物，先救灾、再恢复；

424、下列物品不属于危险化学品的是(　B  )

A、一氧化碳　　　 B、二氧化碳　　 C、农药杀虫剂

425、事故应急预案分为综合预案、现场预案和专项预案三个层次，应急行动指导书属于（　　B ）层次

A、综合预案　　　 B、现场预案　　  C、专项预案

426、防空警报信号中解除警报的鸣声为(　C  )

A、鸣36秒，停24秒、反复3遍，时间为3分钟

B、鸣6秒，停6秒，反复15遍，时间为3分钟

C、连续长鸣3分钟

427、应急预案是整个应急管理体系的反映，它的内容包括：

①事故发生过程中的应急响应和救援措施 ②事故发生前的各种应急准备 ③事故发生后的紧急恢复以及预案的管理与更新。以下那一个描述是正确的(　C  )

A、①　　　  B、①②　　　  C、①②③

428、熟练掌握个人防护装备和通讯装备的使用，属于应急训练的（　A  ）

A、基础培训与训练　 B、专业训练　 C、战术训练

429、建立应急演练策划小组（或领导小组）是成功组织开展应急演练工作的关键，为了确保演练的成功，(　A  )人不得参与策划小组，更不能参与演练方案的设计

A、参演人员　　 B、模拟人员　　 C、评价人员

430、一个完整的应急体系应由组织体制、运作机制、(　C  )机制和应急保障系统构成

A、属地为主　　 B、公众动员　　 C、分级响应

431、（　B ）是应急机制的基础，也是整个应急体系的基础

A、分级响应　　 B、统一指挥　　 C、公众动员机制

432、震级相差一级，能量相差约(　B  )倍

A、10　　　　　　 B、30　　　　　 C、100

433、按地震成因划分，目前世界上发生的地震主要属于(　 A )类型

A、构造地震　　  B、火山地震　　　 C、塌陷地震

434、建筑物地基应选在(　B  )地方

A、旧沙滩或古河道上　　 B、基岩完整且稳定的地方　　  C、活动断裂带上

435、地震是一种自然现象，它是(　 A )的一种表现形式。

A、地球内部物质运动和能量释放　　　 B、 地下水过度开采　　  C、天气突然变化

436、从震中到震源的距离叫做震源深度，震源深度在(　B  )公里以内为浅源地震。

A、20公里　　　 B、60公里　　　 C、100公里

437、由于地震的作用而直接产生的地表破坏、各类工程结构的破坏，以及由此而引发人员伤亡与经济损失，称为(　B  )

A、次生灾害　　　　 B、直接灾害　　　　  C、诱发灾害

438、由地下核爆炸或工业爆破引起的地面振动属于(　 B )

A、塌陷地震　　　　  B、人工地震　　　  C、火山地震

439、地球的最外层叫地壳，它的厚度约(　A  )

A、30~40公里　　　　 B、100~1000公里　　　　 C、10公里

440、对地震时处于黑暗窒息、饥渴状态下埋压过久的人，救出后正确的护理方法是(　A  )

A、蒙上眼睛，慢慢进食，处于自然呼吸状态

B、尽快救出来进食

C、尽快拖出来输氧

441、地震时遇到毒气泄漏应捂住口鼻(　A  )跑离

A、沿逆风方向　　　 B、沿顺风方向　　　 C、不选择方向尽快

442、在我国发生的自然灾害中，造成死亡人数最多的是(　C  )

A、气象灾害　　　　　  B、地质灾害　　　　　　 C、地震灾害

443、世界上引起最大火灾的地震是(　B  )地震

A、1920年中国海原8级

B、1923年日本关东 8.3级

C、1990年菲律宾7.1级

444、当你听说某日某时某分，将发生几点几级大地震，你应(　C  )

A、尽快告诉亲戚

B、立即组织家人到开阔地，同时做好备震的物质准备

C、不信不传，必要时向地震部门报告或询问

445、震中区从感到地动到房屋倒塌之间的时间一般为(　 A )

A、10～20秒　　　  B、1分钟左右　　　　 C、几分钟左右

446、世界上第一台地动仪是由(　 A )发明的

A、张衡　　　　　　 B、李善邦　　　　　　 C、古登堡

447、地震长期预报是指对未来(　C  ) 内可能发生破坏性地震的地域的预报

A、三个月　　　　　　  B、1~2年　　　　　　 C、10年

448、地震短期预报是指对(　B  )内将要发生地震的时间、地点、震级的预报

A、10日　　　　　　　  B、三个月　　　　　　　 C、1~2年

449、地震时，最先到达地球表面的波叫(　 B )

Ａ、横波　　　　　　　  B、纵波　　　　　　  C、 S波

450、世界上造成人员伤亡最大的地震海啸是由(　 C )引发的

A、1960年智利8.9级地震

B、1995年日本阪神7.2级地震

C、2004年印度尼西亚苏门答腊岛附近海域8.7级地震

451、地球上天天都有地震发生，一年约有五百万次，其中能造成破坏的地震约有(　 C )次左右。

A、10000　　　　 B、5000　　　 C、1000

452、在我国，地震预报的发布权在(　 B )

A、中国地震局　　　  B、政府　　　  C、地震预报专家

453、下面哪一项为减轻震灾的工程性措施之一 (　C  )

A、开展防震减灾知识宣传  B、制定防震减灾规划  C、对建设工程进行抗震设防

454、在城市楼房中，一旦发生地震，最好的自救方式是(　 B )

A、带好贵重物品，迅速跑到楼外

B、地震时保持冷静，地震后跑到户外

C、跳楼逃生

455、地球内部由表及里可分为(　A  )三个圈层。

A、地壳、地幔、地核　　  B、地壳、地核、地幔　  C、地幔、地核、地壳

456、在地震前数分钟、数小时或数天，往往有声响自地下深处传来，人们习惯称之为(　C  )

A、地光　　　　　　 B、地动　　　　　　 C、地声

457、在学校上课遇到地震时，要迅速抱头、躲在(　C  )

A、窗口旁　　　　　 B、课桌边　　　　 C、课桌下

458、在操场或室外遇到地震时，可原地不动蹲下，双手保护(　A  )

A、头部　　　　　 B、腹部　　　　  C、胸部

459、在商场、书店、展览馆、地铁等处避震，应选择(　B  )的柜台、商品（如低矮家具等）或柱子边，以及内墙角等处就地蹲下，用手或其他东西保护头部

A、玻璃　　　　　  B、结实　　　　　 C、漂亮

460、乘坐正在行驶的电（汽）车内遇到地震时，要(　B  )重心，躲在座位附近，等地震过去后再下车

A、提高　　　　　  B、降低　　　  C、保持

461、在户外避震应就地选择(　B  )避震，蹲下或趴下，以免摔倒

A、楼房边　　　  B、开阔地　　　　 C、水塔下

462、我国地震较多的省（区）依次是（　A  ）

A、台湾、西藏、新疆、云南　　B、台湾、西藏、云南、河北

C、西藏、台湾、云南、四川

463、下列城市消防设施中，哪两项是城市必不可少的消防设施？( C )
　　①消防给水管道②消防站③消防水池④消火栓⑤消防瞭望塔
　　A、①②
　　B、①④
　　C、②④

464．为了合理开发、利用，节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要，制定（B ）

A、 中华人民共和国防洪法

B、 中华人民共和国水法

C、中华人民共和国水土保持法

465．国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和水体污染，改善（A）

A、 生态环境   B、 社会环境    C、 居住环境

466．易涝地区的有关地方人民政府，应当制定（B），组织有关部门，单位采取相应的治理措施，完善排水系统，发展耐涝农作物种类和品种，开展洪涝、干旱、盐碱综合治理。

A、除涝治涝规划   B、 除涝治旱规划    C、 防洪抗洪规划

467．防治江河洪水，应当（C），充分发挥河道行洪能力和水库、洼淀、湖泊调蓄洪水的功能，加强河道防护，因地制宜地采取定期清淤疏浚等措施，保持行洪畅通。

A、蓄滞为主    B、 泄洪为辅     C、 蓄泄兼施

468．（C）是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区，蓄滞洪区和防洪保护区。

A、 防治区     B、 洪灾区       C、 防洪区

469、我省经常出现梅雨期暴雨，造成洪涝灾害。梅雨期一般发生在每年的  （  A）。

A、6月中旬至7月上旬    B、6月下旬至7月中旬

C、7月上旬至8月中旬

470、鄱阳湖是我国（A ）淡水湖

A、第一大    B、第二大   C、第三大

471、赣江是我省境内的一条主要河流，它的总长为（C ）千米

A、901   B、951    C、991

472、江西生态环境优美，具有得天独厚的环境优势，特别是森林覆盖率，达到（A ）。

A、63%   B、65%   C、68%

二、多选题（共268题）

1.下列设施中，(BCD)属于防火分隔设施。

A、防火墙 B、挡烟垂壁 C、防火阀 D、防火门

2、事故现场救援的基本要求有哪些？(ABCD    )

A、立即组织营救受害人员，组织撤离或者采取其他措施保护危害区域内的其他人员。

B、迅速控制事态，防止事故影响范围继续扩大，并测定事故的危害区域、危害性质及危害程度。

C、消除危害后果，做好现场恢复。

D、查清事故原因，评估危害程度。

3、互联网上网服务营业场所应遵守(ABCD)消防安全规定。

A.禁止明火照明和吸烟，并悬挂禁止吸烟标志； B.必须设置足够的泡沫灭火器； C.不得安装固定的封闭门窗栅栏，营业期间禁止封堵或者锁闭门窗、安全疏散通道和安全出口； D.不得擅自停止实施安全技术措施。

4、 “三合一”场所不应设置在下列(AD)建筑内。

A、有甲、乙类火灾危险性的生产、储存、经营的建筑； B、建筑耐火等级为三级及三级以下的建筑； C、厂房和仓库； D、建筑面积大于2500平方米的商场市场等公共建筑和地下建筑内。

5、“三合一”场所电器设备使用管理应符合下列(ABCD)要求。

A、不应用铜丝、铁丝等代替保险丝； B、电热炉、电加热器、电暖器、电饭锅、电熨斗、电热毯等电热器具使用后应采取拔出电源插销等切断电源的措施； C、用电设备长时间使用时，应观察设备、器具的温度，及时冷却降温； D、对产生高温或使用明火的设备，应限制周围可燃物，使用期间设专人监护。

6、《消防法》设定的处罚包括(ABCD)。

A、警告，罚款； B、没收违法所得和非法财物，责令停止施工、停止使用、停产停业； C、吊销营业执照； D、行政拘留。

7、 发生火灾后，如何逃生？(ABCD)

A、发生火灾后，选择最近的逃生出口； B、逃离火场的路线上遇有浓烟烈火时，必须把自己的衣服淋湿；再找一块湿毛巾捂住口鼻，以起到隔热虑毒的作用； C、在有浓烟的情况下，采用低姿势撤离，视线不清时，手摸墙壁徐徐撤离； D、楼道内烟雾过浓，无法冲出时，应利用窗户阳台逃生，拴上安全绳或床单逃生。

8、煤气中毒的预防与急救, 正确的做法是（ BCD   ）。

A、家中生火取暖时门窗紧闭 B、平时要经常开窗换气

C、严重煤气中毒者应立即送医院救治

D、呼吸心跳停止时做人工呼吸和胸外按摩

9、（ ABCD   ）为泥石流的征兆。

A、地面突然下沉，引起水流向下沉的方向流动

B、河流突然断流或水势突然加大、夹有树枝等

C、深谷或沟内传来类似火车轰鸣或闷雷般的声音

D、沟谷深处突然变得昏暗，有轻微震动感。

10、遭遇火险正确脱险方法有下面的哪几条?( ABCD )

A、用湿毛巾掩住口鼻，从安全通道匍匐前进

B、披上浸湿的衣物，向安全出口方向逃生

C、用床单、衣服等自制简易救生绳从楼上小心滑下

D、身上着火，可就地打滚或用厚重的衣物压灭火苗

11、 《中华人民共和国消防法》规定：任何单位、个人都有（ABCD ）的义务。

A、维护消防安全             B、保护消防设施

C、预防火灾                 D、报告火警

12、室内火灾的发展过程可分为（ B C D）。

A、阴燃阶段                 B、初起阶段

C、发展阶段                 D、下降阶段

13、 物质发生燃烧所需的必要条件：（A C D ）。

A、可燃物                   B、湿度

C、温度（点火源）           D、助燃物

14、 灭火的基本原理是 （A B C D ）。

A、冷却                     B、窒息

C、隔离                     D、化学抑制

15、 热传播的途径有（ A C D ）。

A、热传导                   B、热感应

C、热对流                   D、热辐射

16、 为预防火灾，宿舍内不应使用（ ABC ）等。

A、电炉                     B、电暖器

C、电热棒                   D、低温照明灯具

17、在进行建筑内部装修时，建筑内的消火栓（ A B ）。

A、其门不应被装饰物遮掩

B、其门四周的装修材料颜色应与门的颜色有明显区别

C、 可以移动消火栓箱的位置

D、安装铁门并上锁

18、造成电气火灾的原因有可能是（ABCD）。

A、短路                     B、过负荷

C、电热器具使用不当         D、漏电

19、 如果睡觉时被火灾烟气呛醒，在条件允许的情况下，正确的做法是（ BC ）。

A、迅速将门窗打开           B、在逃出门之前将着火房间的门窗关好

C、将毛巾淋湿后捂住口鼻，迅速弯腰低姿跑到安全区域

D、躲在床底下，等待消防队前来救援

20、电褥子是用电热线和普通棉纺织布做成的，如使用不当很容易发生火灾，应注意（  C D ）等几种使用事项。

A、可长期通电使用           B、可折叠使用

C、 不可用水洗              D、不能在弹性和伸缩性较大的床上使用

21、 我国消防现行的法律有 ( ABC )。

A、中华人民共和国消防法   B、中华人民共和国刑法

C、中华人民共和国治安管理处罚条例

22、 消防行政处罚的种类包括 ( ABCD)。

A、警告、罚款     B、没收非法财物和违法所得

C、责令停产停业、停止施工与使用    D、行政拘留

23、 火灾产生的烟气中含有大量的( ABCD) 气体。

a.氰气氢 b.二氧化硫 c. 一氧化碳 d.二氧化氮

24、不能用于扑救醇、醛等水溶性的可燃液体火灾的泡沫灭火剂是( BCD) 。

a.抗溶性泡沫 b.氟蛋白泡沫 c.水成膜泡沫 d.水成膜蛋白泡沫

25、任何物质发生燃烧或持续燃烧的充分条件是( ABC) 。

A.一定的氧气含量 b.一定的可燃物浓度

c.一定的点火能量 d.可燃液体

26、燃烧的类型分为( BCD)和闪燃。

A.闪点 b.着火 c.自燃 d.爆炸

27、火灾发生后，确定火灾为特大火灾、重大火灾和一般火灾的主要依据( ABD) 。

A.人员伤亡数 b.受灾户数 c.受灾面积 d.财产损失金额

28、防火的基本原理可分为( ABC)。

A.控制可燃物和助燃物 b.控制和消除点火源 c.控制生产中的工艺参数 d.控制人数

29、适用于扑救A类火灾的灭火剂是( AB)。

A.清水 b.磷酸铵盐干粉 c.碳酸氢钠干粉 d.二氧化碳

30、国家承担消防行政赔偿责任的事项范围是( AB) 。

A.对侵犯人身权的行政赔偿 b.对侵犯财产权的行政赔偿

c.公安消防机构及其执法人员行使与职权无关的个人行为造成的损害

d.公民、法人和其他组织自己行为造成的损害

31、居民住宅的物业管理单位应当在管理范围内履行下列消防安全职责是( ABCD) 。

A.制定消防安全制度，落实消防安全责任，开展消防安全宣传教育

b.开展防火检查，消防火灾隐患 c.保障疏散通道、安全出口、消防车道畅通

d.保障公共消防设施，器材以及消防安全标志完好有效

31、我国的消防法规体系包括( ABCD)等。

A.法律 b.行政法规 c.地方性法规 d.国务院部委规章

32、燃烧具有( ABC) 特征。

A.化学反应 b.放热 c.发光 d.爆炸

33、任何物质发生燃烧或者持续燃烧，除了必须具备可燃物、氧化剂和温度（引火源） 条件外，还应具备燃烧的( ABC) 充分条件。

A.一定的可燃物浓度 b.一定的氧气含量 c.一定的点火能量 d.爆炸

34、燃烧有( ABCD)类型等。

A.闪燃 b.着火 c.自燃 d.爆炸

35、按使用性质划分，建筑物分为( ACD) 。

A.民用建筑 b.高层建筑 c.工业建筑 d.农业建筑

36、属于高层建筑的有( BD) 。

A.九层居住建筑 b.十层居住建筑 c.超过24m的单层公共建筑 d.超过24m的两层以上公共建筑

37、属于高层工业建筑的是( AD) 。

A.超过24m的两层厂房 b.超过24m的单层库房

c.未超过24m的两层及两层以上的厂房 d.超过24m的两层及两层以上库房

38、根据《消防法》规定，应当建立专职消防队的单位( ABCD) 。

A.核电厂、大型发电厂 b.民用机场

c.生产、储存易燃易炸危险品的大型企业 d.储备可燃的重要物质的大型仓库、基地

39、 假设当你发现宿舍楼起火时，你已被火势围困，最恰当的处理方式是（ A B ）。

A、站在窗口大声呼救，以吸引消防队员的注意

B、找个安全的角落（如卫生间）躲起来，用棉布等封堵门窗，并不断泼水降温，防止烟火窜入，等待救援

C、躲在床底、衣柜等处

D、披上淋湿的毛毯冲出去

40、用手提式灭火器灭火的正确方法是（ ABC ）

A、拔去保险插销             B、一手紧握灭火器喷嘴

C、一手提灭火器并下压压把   D、对准火焰猛烈部位喷射

41、室内消火栓箱内一般应配置有（ ABCD  ）

A、消防水枪            B、消防水带

C、消防水喉            D、消防栓

42、 汽车上发生火灾时如何逃生，正确的做法有（ABD）

A、立即让司机停车      B、打开车门有秩序地下车

C、推挤着下车，自己逃命重要

D、紧急情况下，可在车停稳后从车窗下

43、宾馆、饭店容易发生火灾的部位是（BDE）。

A、楼梯间              B、客房

C、餐厅                D、厨房

44、中小学校的火灾危险性主要有（ACD）。

A、上课时人员密集，疏散时楼道拥挤，发生火灾可能引发伤亡

B、电、气焊作业多，可能引发火灾

C、实验室存放危险化学品

D、寄宿制学校的学生宿舍用火用电频繁

E、可燃物多，火灾荷载大

45、室外搭建的集贸市场，其顶棚应采用（AB）。

A、不燃材料            B、难燃材料            C、可燃材料

D、易燃材料            E、材料不限

46、公共娱乐场所的火灾危险性主要有（ABCD）。

A、装饰、装修使用大量可燃材料

B、用电设备多、着火源多、不易控制

C、人员集中、疏散困难，易造成人员重大伤亡

D、发生火灾蔓延快，扑救困难

E、防火责任不明确

47、公共娱乐场所内部的消防安全管理规定主要有（ABCDE）。

A、防火安全管理制度       B、紧急安全疏散方案

C、全员防火安全责任制     D、安全巡视检查制度

E、上岗前对从业人员的消防安全培训制度

48、公共娱乐场所严禁在营业时进行（ABC）等施工、维修作业。

A、设备检修             B、电、气焊             C、油漆粉刷

D、音响调谐             E、增添被挪作他用的灭火器材

49、公共娱乐场所严禁（ABCDE）。

A、擅自拉接临时电线      B、超负荷用电           C、在营业时将安全出口上锁   D、用铜、铁丝代替保险丝

E、带入和存放易燃易爆物品

50、星级宾馆、饭店的客房内应配置（ABD）。

A、禁止卧床吸烟标志      B、应急疏散指示图       C、防毒面具

D、消防安全指南          E、灭火器材

51、消防监督检查是公安消防机构依法对（ABCDE）遵守消防法律、法规的情况进行的监督检查。

A、机关                  B、团体                 C、企业

D、事业单位

E、有固定经营场所且具有一定规模的个体工商户

52、消防监督检查是（ABCD ）。

A、公安消防机构的行政执法行为

B、公安消防机构对机关、团体、企业、事业单位遵守消防法律法规情况的检查

C、预防和减少火灾危害的有效措施

D、对违反消防法律法规的行为责令改正，并依法实施处罚    E、机关、团体、企业、事业单位对自身遵守消防法律法规情况组织的自查

53、消防监督检查的特点有（ABC）。

A、具有权威性            B、具有强制性      C、具有客观公正性

D、具有随机性            E、具有时间性

54、公安消防机构在消防监督检查时发现具有下列（ABCDE）情形之一的，应当确定为火灾隐患。

A、影响人员安全疏散或者灭火救援行动，不能立即改正的

B、消防设施不完好有效，影响防火灭火功能的

C、擅自改变防火分区，容易导致火势蔓延、扩大的

D、在人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆化学物品，不能立即改正的 E、不符合城市消防安全布局要求，影响公共安全的

55、公安消防机构应当将（ABD）的单位，确定为本行政区域内的消防安全重点单位。

A、发生火灾可能性较大

B、一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡

C、发生火灾将造成不良影响

D、可能造成财产重大损失

E、经济效益好的单位

56、下列（ABCDE）属于消防安全重点单位的确定范围。

A、商场、市场            B、宾馆、饭店           C、国家机关

D、寄宿制学校、托儿所、幼儿园

E、民用机场

57、建筑发生火灾时烟气危害主要有。（  ABC ）

A毒性                   B高温                   C遮光

58、在火灾现场被火围困呼救时，可采取下列那些措施？（ ABCD  ）

A 用手电筒发光           B 卧地呼救

C 向外扔东西             D 挥动鲜艳的衣衫

59、对违反《消防法》规定的行为给予拘留的处罚时，由什么机构裁决？（C   ）

A消防监督机构           B公安消防机构

C公安机关

60、实行了物业管理的居民住宅区的防火工作,应该由谁负责。（ AC  ）

A.物业管理单位           B.公安派出所

C.消防机构

61、家用电器着火时,可以用下列哪些灭火器扑救? （ AC  ）

A 干粉灭火器             B 泡沫灭火器

C 二氧化碳灭火器         D 清水灭火器

62、某居民住宅区，既不是单位内部职工住房，也没有实行物管，它的防火工作由谁负责？（ AD  ）

A 街道办事处             B 家属委员会

C 派出所                 D 居民自己

63、家庭容易引起火灾的隐患是？（ BC  ）

A、使用明火              B、乱接拉电线

C、乱丢烟头

64、向公安消防部门报警的内容有？（ ABC  ）

A、单位名称、详细地址    B、起火物、火势情况

C、报警人的姓名、电话号码

65、一氧化碳中毒有那些症状？（  ABC ）

A、会头痛、头晕、恶心、呕吐。

B、会强烈虚脱感、呼吸及脉搏加速、意识模糊，身体无法自主移动。

C、脸色潮红、意识丧失、呼吸停止、痉孪，导致心跳停止而死。

66、下列对煤气的描述正确的是：（  ABC ）

A、本身并无毒性          B、有麻醉及窒息性

C、使生物反应能力降低

67、进入公共场所，应注意观察哪些部位，以便于发生火灾时能够紧急逃生（ABC ）

A、进出口位置            B、安全出口

C、疏散楼梯              D、电梯

68、加油站是易燃易爆危险场所。以下哪些做法是错误的（AB ）

A、在加油站吸烟、打手机

B、机动车在没有熄火的情况下进行加油

C、加油站内动用明火要严格执行相关管理规定

69、面对火灾，以下哪些逃生方法是正确的（ABC ）

A、选择逃生通道自救      B、结绳下滑自救

C、向外界求救            D、乘坐电梯逃生

70、家庭宜配备以下哪些消防器材（ ABC ）

A、手提式灭火器          B、救生缓降器或逃生绳

C、强光手电筒、简易防烟面罩

D、消防水枪、水带

71、用电时要注意防火安全。下面哪些说法是正确的( ABC )

A、不乱接乱拉电线不超负荷用电

B、及时更换老化电器设施和线路

C、外出时要关闭电源开关

D、尽量减少电灯的开关次数

72、下列哪些行为是消防违法行为（ ABC ）

A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道

B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

C、损坏公共消防设施

D、无照经营

73、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（ ABC ）

A、可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B、把水泼在门上降温

C、发出求救信号等待救援

D、打开房门冲出去

74、下列哪些物品是不允许在公共交通工具上携带的易燃易爆危险品（ BCD ）

A、蒸馏水                B、汽油、煤油

C、酒精、油漆            D、炸药、雷管

75、发生火灾后沿疏散通道逃生时，以下哪些做法是错误的（ BC ）

A、沿疏散通道右侧有序快走

B、沿疏散通道猛跑

C、疏散时大声喊叫

76、为了确保消防安全，以下哪些场所禁止吸烟（ ABC ）

A、商市场、影剧院等人员密集场所

B、公共交通工具

C、加油站

D、公园

77、科学技术是处置突发事件的依靠，这就要求(ABCD    )

A、要有一支训练有素的队伍

B、要提高公众的安全意识和防灾救灾知识水平

C、需要得到各方面专家的智力支持

D、必须配备必要的装备、设备、器材、工具

78、引起电视机燃烧或爆炸主要有三个原因（AB ）。

A、高压放电、高温燃烧、遭受雷击

B、收看电视时间过长、电视天线未接地、没有安装电源稳压器

C、收看时间太长

79、（  ABCDE ）消防设施和器材

A、不埋压    B、圈占     C、损坏     D、挪用     E、遮挡

80、使用燃气设施和用具，当发现燃气泄漏，迅速（ AB ）切勿触动电器开关和使用明火。

A、关阀门      B、开门窗        C、逃跑       D、呼救

81、为了确保消防安全，以下哪些场所禁止吸烟（ ＡＢＣ ）

A、商市场、影剧院等人员密集场所

B、公共交通工具

C、加油站

D、公园

82、下列哪些行为是消防违法行为（ ＡＢＣ ）

A、占用、堵塞、封闭消防安全出口、疏散通道和消防车通道

B、圈占、埋压、损坏、挪用、遮挡消防设施和器材

C、损坏公共消防设施

D、无照经营

83、用电时要注意防火安全。下面哪些说法是正确的（ ＡＢＣ ）

A、不乱接乱拉电线，不超负荷用电

B、及时更换老化电器设施和线路

C、外出时要关闭电源开关

D、尽量减少电灯的开关次数

84、下列哪些选项是家庭应该采取的消防安全措施（ ＡＣＤ ）

A、配备必要的消防器材并掌握正确的使用方法

B、制定家庭健身计划

C、绘制家庭逃生疏散路线

D、经常检查和消除家庭火灾隐患

85、外面着火且火势很大，被困室内无法逃生时，以下哪些做法是正确的（ＡＢＣ ）

A、可用浸湿的毛巾、衣物等堵塞门缝，防止毒烟进入

B、把水泼在门上降温

C、发出求救信号等待救援

D、打开房门冲出去

86、单位要对员工进行消防安全培训，使每位员工具备以下能力（ ＡＢＣＤ）

A、会检查和消除火灾隐患

B、会报火警

C、会扑救初起火灾

D、会逃生自救，人员密集场所工作人员会组织人员疏散逃生

E、会开消防车

87、下列哪些场所禁止燃放烟花爆竹（ ＡＣＤ ）

A、房屋的屋顶、阳台、窗口

B、在室外空旷的地点等指定区域

C、商市场、宾馆、影剧院、歌舞厅等人员密集场所

D、有外墙保温材料的高层建筑附近

88、对于消防器材和设施，我们应该（ ＢＣＤ ）

A、火灾很少发生，消防设施一般很少用到，在周围可以堆放物品

B、不埋压、圈占、遮挡消防器材设施

C、定期维护和保养

D、不挪作它用

89、报警人或知情人应协助消防人员开展以下哪些工作（ ＡＢＣ ）

A、引导消防车辆、人员到达火灾现场

B、介绍起火位置（建筑）的有关情况和有无人员被困

C、介绍周边可利用的消防水源

D、与消防员一起进入火场灭火救人

90、家中使用电暖器等大功率电器时，以下哪些做法是错误的（ ＡＣＤ）

A、靠近床铺，这样可以保证有效取暖

B、离床铺、窗帘、沙发等可燃物要保持一米以上

C、把衣物直接放在电暖器上烘烤

D、为保持室内温度，出门时开着电暖器

91、加油站是易燃易爆危险场所。以下哪些做法是错误的（ ＡＢ ）

A、在加油站吸烟、打手机

B、机动车在没有熄火的情况下进行加油

C、加油站内动用明火要严格执行相关管理规定

92、以下哪些项属于高层建筑火灾的特点（ ＡＢＣ ）

A、火势蔓延快，电梯井、管道井容易形成“烟囱效应”

B、高层建筑比较高，发生火灾后人员疏散困难，易造成人员伤亡

C、建筑内易燃、可燃材料多，着火后燃烧猛烈，易造成人员中毒死亡

D、容易引发爆炸事故

93、进行家庭装修时，以下哪些做法是正确的（ ＡＢＤ ）

A、注意用电安全，电气线路进行穿管保护

B、装修使用的油漆、涂料要远离火源，室内保持良好通风

C、按照自己的装修设计需求私自改动煤气管道

D、及时打扫施工现场，清除木屑、漆垢、残渣等可燃物品

94、家里发生大火时，错误的做法是（ ＡＣ ）

A、赶紧收拾家里值钱的东西，尽量带走，减少损失

B、不贪恋财物，立即逃生，并迅速报火警

C、坚守家中灭火，不逃生

95、面对火灾，以下哪些逃生方法是正确的（ ＡＢＣ ）

A、选择逃生通道自救

B、结绳下滑自救

C、向外界求救

D、乘坐电梯逃生

96、发生火灾后沿疏散通道逃生时，以下哪些做法是错误的（ ＢＣ ）

A、沿疏散通道右侧有序快走

B、沿疏散通道猛跑

C、疏散时大声喊叫

97、防止火灾的基本方法是( ABC )

A、有效地管理好可燃物 B、控制火源 C、避免火源 D、不照明

98、干粉灭火剂主要适用于( ABC )扑救物质的火灾，有的还适用于扑救木材、轻金属和碱金属火灾。

A、易燃液体 B、可燃气体 C、电气火灾 D、金属燃烧火灾

99、以下哪(ABCD )项属于火灾逃生的要点。

A 、防烟熏 B、果断迅速逃离火场 C、寻找逃生之路; D、等待他救

100、使用ABC类干粉灭火器可以扑灭以下哪几类火灾?( ABCD )

A、含碳固体火灾 B、可燃液体火灾 C、可燃气体火灾 D、金属火灾

101、森林防火工作方针   A.B     。

A、预防为主  B、积极消灭  C、以人为本  D、科学扑救

102、申请野外用火的，按照下列程序办理：     A.B.C      。

A、向县级人民政府林业主管部门提交书面申请。

B、县级人民政府林业主管部门实地核查防火安全措施。

C、县级人民政府林业主管部门提出意见，报县级人民政府批准。

D、经批准后，用火人随时可以实施野外用火。

103、对下列人员   A.C.D     负有监护责任的单位和个人应当履行监护职责，严防被监护人进入森林用火、玩火。

A、未成年人  B、老人  C、疯子  D、傻子

104、下列哪些人可以参加森林火灾扑救工作     A.C      。

A、专业森林消防队员  B、哑巴  C、妇女  D、小孩

105、县以上人民政府有关部门应当为所属的专业森林消防队员依法办理 A.B.C.D   保险。

A、养老  B、医疗  C、工伤  D、人身意外伤害

106、森林火灾分为   B.C.D    。

A、火警  B、一般森林火灾  C、重大森林火灾  D、特别重大森林火灾

107、按照受灾森林面积划分森林火灾，下列哪种说法正确   C.D     。

A、30亩为一般森林火灾  B、15亩以下为火警  C、150亩为较大森林火灾  D、1600亩为重大森林火灾

108、森林火灾通常分为  A.B.C    。

A、地表火  B、地下火  C、树冠火  D、自燃火

109、森林火灾的速度取决于   A.B.C     。

A、风力  B、可燃物类型  C、地形  D、其它

110、燃烧需要具备以下条件  A.B.C      。

A、可燃物  B、氧气  C、温度  D、湿度

111、落实行政领导负责制主要体现在以下方面    A.B.C.D       。

A、机构健全  B、责任到人  C、森林防火基础设施建设纳入林业发展总体规划，森林防火经费纳入财政预算  D、有森林火灾扑救预案

112、火场由   A.B.C   组成。

A、火头  B、火翼  C、火尾  D、火龙

113、扑救森林火灾的基本原则是   A.C.D    。

A、打早  B、打好  C、打小  D、打了

114、扑救森林火灾，主要有  A.B.C.D    个阶段。

A、控制火势阶段  B、稳定火势阶段  C、清除余火阶段  D、看守火场阶段

115、扑灭森林火灾可以采取  A.B.C.D      。

A、机具扑火  B、化学灭火剂  C、开防火线  D、以火攻火

116、发生森林火灾事故应及时查明情况、分清责任，对相关责任人按以下 A.B.C.D   规定处理。

A、100—300亩处理村干部

B、301—1000亩处理乡镇长及分管领导

C、1001—1500亩处理森林指挥部包片人员、乡镇长、分管领导以及驻村干部

D、1500亩以上的处理县（市区）长及分管领导。

117、学生在校期间引发森林火灾，要追究  B.C     责任。

A、家长  B、校领导 C、班主任  D、老师

118、  A.B.C.D      小地形是扑火的危险地带。

A、沟谷  B、依次增高的山场  C、支沟  D、鞍部

119、   A.B.C      火灾产物对人造成危害。

A、高温辐射  B、烟尘  C、CO  D、其它

120、脱险自救方法有   A.B.C.D  。

A、退入安全区  B、按规范点火自救  C、按规范府卧避险  D、按规范迎风突围

121、森林火灾责任事故处理的原则     A.B.C.D        。

A、原因不查清不放过  B、责任人员未处理不放过  C、整改措施未落实不放过  D、有关人员未受教育不放过。

122、影响森林火灾的地形因素有   A.C.D    。

A、坡向  B、坡位  C、坡度  D、海拔高度

123、护林员的职责  A.B.C.D     。

A、巡护森林  B、管理野外火源  C、及时报告火情  D、协助查办案件

124、森林消防专用车应当按照规定   A.B.C      。

A、喷涂标志图案  B、安装警报器  C、安装标志灯具  D、配备GPS

125、引发森林火灾的原因包括      A.B.C.D        。

A、炼山  B、烧荒  C、上坟烧纸  D、雷电火

126、吉安县的森林火警电话是    A.C          。

A、8433119  B、119  C、12119  D、110

127、下列情形，哪些符合吉安市森林火灾重点管理乡（镇）条件

A.C.D            。

A、造成人员伤亡  B、发生受害森林火灾面积200亩  C、1个月内发生4起火灾  D、1个月内发现6起未经批准的火灾热点。

128、对森林火灾重点管理乡（镇）的惩处包括    A.B.C.D      。

A、取消单位当年综合评先资格  B、森林防火第一责任人当年不能评优评先  C、主要责任人当年不能评优评先  D、连续列为重点管理乡镇的第一、主要责任人应降职使用。

129、违反江西省森林防火条例规定，在重点防火期内烧荒、上坟烧纸、野炊等野外用火的     A.B.C       有行政处罚权。

A、县林业局  B、乡（镇）人民政府  C、森林公安  D、林业工作站

130、在重点防火期内擅自炼山造林的，   A.C        有行政处罚权。

A、县林业局  B、乡（镇）政府  C、森林派出所  D、县防火办

131、胡某不慎引发森林火灾，过火有林地面积35亩，胡某应承担    A.B       责任。

A、刑事  B、民事赔偿  C、行政处罚  D、责令补种树木

132、县级以上人民政府森林防火指挥机构应当建立专职指挥制度，加强对专职指挥人员的培训，推进森林火灾扑救的   B.C      。

A、年青化  B、专业化  C、规范化  D、信息化

133、森林防火有下列情形的，可以给予表彰奖励   A.B.C.D    。

A、森林防火成效显著的  B、发现森林火灾及时报告，避免重大损失的  C、扑救森林火灾表现突出的  D、推广和运用森林防火技术成效显著的

134、   A.B.C.D          是我县森林火灾易发期。

A、春节  B、清明  C、冬至  D、除夕

135、护林防火员的职责包括     A.B.C.D      。

A、宣传森林防火  B、巡山护林  C、及时发现报告火情  D、协助查办森林火灾案件

136、书面用火申请包括  A.B.C.D          内容。

A、目的  B、地点  C、面积  D、防火安全措施

137、野外用火审核由    A.B      负责。

A、县林业部门  B、乡（镇）政府  C、县政府 D、森林公安

138、经批准野外用火的，用火单位或个人应指定专人负责在

A.B.C.D      条件下用火。

A、事先开好防火隔离带  B、组织扑火人员  C、森林火险等级3级以下  D、3级风以下天气

139、森林火灾调查评估报告包括   A.B.C.D        内容。

A、时间、地点  B、原因  C、损失情况  D、事故责任

140、引发森林火灾的人为用火可以概况为   A.B       。

A、生产性用火  B、非生产性用火  C、上坟烧纸  D、农事用火

141、下列  A.B.C       可以起到林火阻隔作用。

A、林区公路  B、防火林带  C、河流  D、荒田

142、扑灭森林火灾有哪几个途径     A.B.C         。

A、散热降温  B、隔离火源  C、减少氧气  D、增加氧气

143、扑灭森林火灾的有力时机是  A.C.D        。

A、初发火  B、上山火  C、下山火  D、夜间

144、扑火中常见的几种人身伤害事故是   A.B.C.D     。

A、直接烧死烧伤  B、一氧化碳中毒  C、违反操作规程伤亡  D、因断木滚石砸伤或落崖摔伤摔死

145、扑火指挥员主要安全职责包括   A.B.C.D   。

A、及时掌握火场天气情况  B、事先安排好撤离火场的路线  C、密切注意可能发生危险的地段  D、时刻保持全方位的通讯联络畅通

146、生产性火源包括   A.B      。

A、烧田埂草  B、烧火土灰  C、野炊  D、上坟烧纸

147、在森林火险等级预警中，下列哪种叙述正确   A.B    。

A、二级天气，危险程度低，可以用火  B、三级天气，较易燃烧，应控制用火  C、黄色预警天气，容易燃烧，林区应停止用火  D、橙色预警天气，极易燃烧，要严禁一切野外用火

148、森林火灾的危害包括     A.B.C.D    。

A、烧毁林木  B、降低林分密度  C、破坏森林结构  D、降低森林价值

149、被烧的森林，容易   A.B.C.D     。

A、造成水土流失  B、引发森林病虫害  C、引发风灾  D、引起树种更替

150、高森林火险天气包括    A.B.C    因子。

A、气温高  B、降水少  C、风大  D、空气湿度大

151、各级应急管理办公室履行(ABC)等职能。

A、值守应急 B、信息汇总 C、综合协调 D、安全保卫

152、突发公共事件预警信息包括突发公共事件的类别、(ABCD)、应采取的措施和发布单位等。

A、预警级别 B、起始时间 C、可能影响范围 D、警示事项

153、应急演练参演人员所承担的具体任务主要包括(AC)。

A、救助伤员或被困人员

B、保护财产或公众健康

C、获取并管理各类应急资源

D、与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件

E、保障演练过程的安全

154、《防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（ABC）。

A、洪泛区； B、蓄滞洪区； C、防洪保护区；

D、防洪规划区；      E、风景旅游区。

155、应急救援预案在应急救援中的重要作用表现在 (ABCE)。

A、明确了应急救援的范围和体系

B、有利于做出及时的应急响应，降低事故的危害程度

C、成为各类突发重大事故的应急基础

D、当发生超过应急能力的重大事故时，便于与下级应急部门协调

E、有利于提高风险防范意识

156、建立危机预警机制必须坚持的原则是(ABCD)。

A、以人为本; B、常抓不懈; C、分级预警; D、讲究方法。

157、对突发公共事件中的伤亡人员、应急处置工作人员，以及紧急调集、征用有关单位及个人的物资，要按照规定给予(ABC )。

A、抚恤 B、补助 C、补偿 D、赔偿

158、突发公共事件具有( )等特点。 (ABC)

A、发生突然 B、起因复杂 C、难以把握 D、发生概率较大

159、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为（ ABCD ）。

A   特别重大                B  重大

C   较大                    D  一般

160、县级以上地方各级人民政府应当根据本地区的实际情况，与有关企业签订协议，保障（ABD ）的生产、供给。

A、应急救援物资              B、生活必需品

C、消防车                    D、应急处置装备

161、突发事件具有以下特点（ABCD ）

A突发性      B紧急性      C危害性    D社会性

162、“一案三制”具体是指（ABCD ）

A、应急预案      B、体制      C、法制      D、机制

163、突发公共事件地方应急预案具体包括（ABC）

A、省级人民政府的突发公共事件总体应急预案

B、省级人民政府的突发公共事件专项应急预案和部门应急预案

C、各市（地）、县（市）人民政府及其基层政权组织的突发公共事件应急预案

D、企事业单位根据有关法律法规制定的应急预案

164、预警信息来源包括（ABC）

A、报告    B、通报        C、举报    D、报道

165、预警级别依据突发公共事件可能造成的危害程度、紧急程度和发展势态，一般划分为（ABCD ）

A、特别严重     B、严重     C、较重   D、一般

166、决策指挥是应急管理工作的重中之重，其基本原则包括（ABCD ）

A、快速反应、科学决策     B、统一指挥、综合协调

C、属地为主、条块结合     D、灵活机动、经济高效

167、应急管理中，社会动员应遵循（ABCD）基本原则。

A、以人为本     B、依靠群众     C、重在基层     D、平战结合

168、对于事件现场的救援，以下说法正确的是（ABCD ）

A、先救压埋人员多的地方    B、先救近处被压埋人员

C、先营救被压埋医务人员    D、先救轻伤和强壮人员

169、关于《中华人民共和国突发事件应对法》的立法宗旨，以下选项正确的是（ A B C D）。

A、预防和减少突发事件的发生；

B、控制、减轻和消除突发事件引起的严重社会危害；

C、规范突发事件应对活动；

D、保护人民生命财产安全；

170、当突发事件发生后，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，人民政府应当如何发布突发事件事态发展和应急处置工作的信息（ A B D ）。

A、统一  B、正确  C、全面  D、及时

171、某公民参与应急救援工作，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，有权享有以下哪些权利（ A B C ）。

A、在本单位的工资待遇不变；  B、可以获得政府的表彰；

C、可以获得政府的奖励；      D、可以对其他公民发布命令；

172、根据《中华人民共和国突发事件应对法》，单位应当为单位内部的专业应急救援人员（ A B C ）。

A、购买人身意外保险；        B、配备必要的防护装备；

C、配备必要的器材；         D、解决子女就业和生活问题；

173、自然灾害，主要包括（ B C D ）地质灾害、海洋灾害、生物灾害和森林草原火灾等。

A、动物疫情  B、水旱灾害C、气象灾害 D、地震灾害

174、救灾资金发放使用的重点对象有哪些？（ A B C D ）

A、重灾区和重灾户     B、特困户、五保户

C、低保户                 D、孤儿和优抚对象。

175、生命线工程主要是指维持城市生存功能系统和对国计民生有重大影响的工程，主要包括（　ABD）。

A、供水、排水系统的工程

B、电力、燃气及石油管线等能源供给系统的工程

C、大型商场和影剧院

D、大型医疗系统的工程以及公路、铁路等交通系统的工程等

176、对于在黑暗、窒息、饥渴状态下埋压过久的人，救出后应给予必要的护理：（AB ）。

A、蒙上眼睛，使其避免强光刺激   B、不可突然接受大量新鲜空气

C、任其饱食畅饮     D、向其讲述地震时的惨烈情景

177、防震减灾活动是涉及社会的一项系统工程，可分为（ABCD）等环节。

A、地震预报        B、地震灾害预防

C、地震应急         D、震后救灾与重建

178、突发事件应急工作应当遵循（A、B、C、D）的原则。

A、预防为主，常备不懈的方针  B、贯彻统一领导分级负责

C、反应及时，措施果断         D、依据科学，加强合作

179、地方各级人民政府应当履行(  ABCD  )的消防安全责任。

A、将消防工作纳入国民经济和社会发展计划

B、经常进行消防宣传教育

C、在特定时期进行消防安全检查

D、依法决定责令停产停业处罚

E、建立多种形式消防组织

180、突发事件应急决策流程包括：（ABCD）

A、问题确认 B、环境分析 C、拟定和选择方案D、实施及反馈

181、县级以上地方各级人民政府设立由（ AB ）和中国人民武装警察部队有关负责人组成的突发事件应急指挥机构，统一领导、协调本级人民政府各有关部门和下级人民政府开展突发事件应对工作。

A、本级人民政府主要负责人； B、相关部门负责人；

C、相关部门负责人；         D、公安部门。

182、下列情形适用于突发事件应对法的有（ ABCD ）。

A、飓风后的海堤加固；   B、蝗灾中的粮食调拨；

C、汶川大地震前的预警； D、地震废墟中的人员搜救。

183、突发事件的主要构成要件包括（ BCD ）。

A、突然发生或即将发生； B、突然发生；

C、造成或者可能造成严重社会危害；

D、需要采取应急处置措施予以应对。

184、突发事件主要包括（ ABCD ）。

A、自然灾害； B、事故灾难； C、公共卫生事件； D、社会安全事件。

185、国家应急物质保障体系涉及应急物质的监管、（ ACD ）和紧急配送等环节。

A、生产； B、储存； C、储备； D、调拨。

186、有关单位和个人报送、报告突发事件信息，应当做到（ BCD ）。

A、全面； B、及时； C、客观； D、真实。

187、地震测试监测站监测到突发地震，应该及时向（ ABC ）报告。

A、当地人民政府； B、当地地震局；

C、当地应急办；   D、当地综治办。

188、突发事件预警级别划分的依据主要包括（ BCD ）。

A、突发事件发生的时间、地理位置；

B、突发事件发生的紧急程度；

C、突发事件发展态势；

D、突发事件可能造成的危害程度。

189、发布二级预警级别后，下列属于县级以上人民政府可能采取的应对措施有（ BC ）。

A、启动应急预案；

B、加强重点单位、重要部位和重要基础设施的安全保卫；

C、准备应急设施和避难场所；

D、公布咨询电话。

190、某网站编造突发事件虚假信息，对此的处罚包括（ ABCD ）。

A、责令改正，给予警告；

B、后果严重的，暂停其业务活动；

C、后果严重的，吊销其执业许可证；

D、构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚。

191、单位不配合突发事件所在地人民政府依法采取的措施，相应的处罚应该是（ AB ）。

A、责令改正；     B、由公安机关依法处罚；

C、追究民事责任； D、追究刑事责任。

192、有关单位有下列哪些情形之一的，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予处罚（ ABCD ）。

A、未按规定采取预防措施，导致发生严重突发事件的；

B、未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的；

C、未做好应急设备、设施日常维护、检测工作，导致发生严重突发事件或者突发事件危害扩大的；

D、突发事件发生后，不及时组织开展应急救援工作，造成严重后果的。

193、各级各类学校应当把应急知识教育纳入教学内容，对学生进行应急知识教育，培养学生的（ ACD ）。

A、安全意识； B、自救意识； C、自救能力； D、互救能力。

194、某区某单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，某区政府有权对其做出哪些决定（ ABC ）。

A、责令其停产停业； B、暂扣其许可证；

C、吊销其营业执照； D、强行划拨其银行帐户资金。

195、某区安监局未按规定及时采取措施处置突发事件，造成一定损害后果，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，谁有权对其主管人员依法给予处分（ AB ）。

A、该市人民政府； B、该区监察部门；

C、该市安监局；   D、该区人大常务委员会。

196、某企业因劳动合同而发生群体性纠纷事件，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，公安机关有权采取下列哪些应急措施（ ABC ）

A、封锁有关场所和道路；

B、强制隔离使用器械相互对抗的当事人；

C、加强对易受冲击的国家重要机关和部门的警卫；

D、直接拘留参与冲突的当事人。

197、某公民参与应急救援工作，根据《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，有权享有以下哪些权利（ ABC ）。

A、在本单位的工资待遇不变； B、可以获得政府的表彰；

C、可以获得政府的奖励；     D、可以对其他公民发布命令。

198、下列关于《中华人民共和国突发事件应对法》对应急工作中的比例原则描述正确的是（ AB ）。

A、行政机关的应急措施应当与突发事件可能造成的社会危害的性质、程度和范围相适应；

B、行政机关有多种应急措施可以选择的，应当选择有利于最大程度的保护公民权益的措施；

C、行政机关的应急措施所能带来的社会利益应当大于对公民、法人或其他组织所受的损失；

D、行政机关的应急措施应当符合理性。

199、根据《中华人民共和国突发事件应对法》，单位应当为单位内部的专业应急救援人员（ ABC ）。

A、购买人身意外保险； B、配备必要的防护装备；

C、配备必要的器材；   D、解决子女就业和生活问题。

200、要加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资设备的防范保护，维持现场秩序，依法严厉打击违法犯罪活动。必要时，依法采取有效管制措施，（CD）。

A、强制执行； B、疏导交通； C、控制事态； D、维护社会秩序。

201、洪水到来时，以下做法中正确的有（ABCD）。

A、转移时先人后财物，先老幼病残后其他人员；

B、尽量向屋顶、大树、高墙等高处转移；

C、设法发出求救信号；

D、利用船只、木板、木床等漂浮物转移。

202、（ABCD）为泥石流的征兆。

A、地面突然下沉，引起水流向下沉的方向流动；

B、河流突然断流或水势突然加大、夹有树枝等；

C、深谷或沟内传来类似火车轰鸣或闷雷般的声音；

D、沟谷深处突然变得昏暗，有轻微震动感。

203、家庭常备火灾逃生“四件宝”是指：家用灭火器、（ABD）。

A、应急逃生绳； B、简易防烟面具；

C、望远镜；     D、手电筒

204、游乐设施出现非正常情况停机时，应（ABD）。

A、保持镇静；   B、听从工作人员指挥；

C、解除安全带； D、等待救援。

205、由于涵闸、泵站等穿堤建筑物的结构性质与相连结的土堤不同，所以在它与土堤结合部位往往容易形成薄弱环节而发生渗水现象。处理这类险情，应采取（BC）。

A、水下抛石； B、临河截渗堵漏； C、背河反滤导渗； D、填土帮坡。

206、在防洪工程设施保护范围内，禁止进行（BCD）、取土等危害防洪工程设施安全的活动。

A、建房； B、爆破； C、打井； D、采石；E、种树。

207、突发公共事件发生时，应当如何隔离危机（BCD）。

A、立即开展调查； B、确立取舍原则；

C、做好内部沟通； D、构筑“防火墙”。

208、加强应急管理，是政府履行（CD）职能的一项重要内容。

A、经济调节； B、市场监管； C、社会管理； D、公共服务。

209、矿山、建筑施工单位和易燃易爆物品、危险化学品、放射性物品等危险物品的（ ABD ）、使用单位，应当制定具体应急预案

A、生产；B、经营； C、运输； D、储运。

210、突发事件发生后，发生地县级人民政府应对措施包括（ ABCD ）。

A、立即采取措施控制事态发展；B、组织开展应急救援和处置工作；

C、立即向上一级人民政府报告；D、必要时越级上报。

211、应急预案应当具体规定突发事件应急管理工作的组织指挥体系与职责和（ ABC ）以及事后恢复与重建措施等内容。

A、突发事件的预防与预警机制； B、处置程序；

C、应急保障措施；             D、应急防防御措施。

212、国家应急管理体制坚持（ ABCD ）。

A、统一领导； B、分类管理； C、分级负责； D、属地管理。

213、突发事件信息发布形式主要包括（BCD）等。

A、电视直播； B、授权发布、散发新闻稿；

C、组织报道； D、举行新闻发布会。

214、事故应急救援的特点是，应急救援行动必须（BCD）。

A、预见； B、迅速； C、准确； D、有效。

215、突发公共事件主要分为（ABCD）。

A、自然灾害； B、事故灾难；C、公共卫生事件； D、社会安全事件。

216、综合性应急演练的过程可划分为（BCD）三个阶段。

A、演练策划； B、演练准备； C、演练实施； D、演练总结。

217、突发事件应对法的制定，可以起到维护（ ABCD ）和社会秩序的作用。

A、人民生命财产安全； B、国家安全； C、公共安全； D、环境安全。

218、下列关于消防车道的说法正确是（BD ）。 
A、环形消防车道应至少有一处与其他车道相连通 
B、消防车道可利用交通道路 
C、大型消防车回车场面积不应小于 18m×18m 
D、尽端式消防车道应设口车面积不小于12m×12m的回车场

219、对未取得或违法《建设工程规划许可证》进行建设的如何处罚？（ ABCD ）

A、未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的，由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设；

B、尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的，限期改正，处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款

C、无法采取改正措施消除影响的，限期拆除

D、不能拆除的，没收实物或者违法收入

220、“两违“的危害性有哪些？（ABC）

A、严重影响了城市形象

B、严重侵蚀了公共资源

C、严重破坏了社会公平

D、严重影响了社会稳定

221、行政机关对临时建设的审批应遵循哪些限制性的规定。（ABCD ）

A、临时建设影响近期建设规划实施的

B、临时建设影响控制性详细规划实施的

C、临时建设影响交通、市容、安全等的

D、必须明确规定临时建设建成后使用期限，并明确在规定期限内自行拆除的要求

222、“两违”专项治理工作首先重点抓好：（ ABCD ）

A、违法占用农耕地的违建；

B、影响公共安全和重点建设的违建

C、严重影响城乡规划的违建

D、严重影响交通干线两侧的违建

223、农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建

住宅的，由（B）以上人民政府土地行政主管部门责令退还非法占用

的土地，限期拆除在非法占用的土地上新建的房屋。

A 省级       B 县级      C 市级土地管理部门      D乡级

224、县级以上人民政府及其城乡规划主管部门应当加强对城乡规划（BCDE）的监督检查。

A、评估；

B、编制；

C、审批；

D、实施；

E、修改

225、下列不属于城乡规划管理部门的行政处罚职责范畴的是（DE）

A、没收实物或者违法收入，并处罚款

B、限期改正，并处罚款

C、限期拆除

D、查封施工现场

E、强制拆除

226、建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程（ ABC  ）。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

A、同时设计

B、同时施工

C、同时投产使用

D、同时验收

227、关于污水厂选址，下列（ABD）条正确。

A、 污水处理厂应设在地势较低处，便于城市污水自流入厂内

B、 污水厂宜设在水体附近，便于处理后的污水就近排入水体，尽量元提升，合理布置出水口

C、 厂址可以占农田、良田，宜在地质条件好的地段，便于施工、降低造价

D、 厂址不宜设在雨季易受水淹的洼处

228、城乡规划主管部门在监督检查中，发现国家机关工作人员依法应当给予行政处分的，应当向其（BC ）提出处分建议。

A、本级政府 B、任免机关C、监察机关 D、所在机关

229、在我国境内( ADE     )各类房屋建筑工程(包括装修工程)都实行质量保修制度。  
    A、新建    B、维修  
    C、维护    D、扩建  
    E、改建  
230、住房和城乡建设部《关于贯彻国务院关于深化改革严格土地管理的决定的通知》中规定（ABCE）

A、禁止以“现代农业园区”或“设施农业”为名，利用集体建设用地变相从事房地产开发和商品房销售活动

B、禁止超过国家用地指标，以“花园式工厂”为名圈占土地

C、禁止利用基本农田进行绿化

D、禁止以大拆大建的方式对“城中村”进行改造

E、禁止占用耕地烧制实心粘土砖

231、城市建设监察人员必须具备的条件是(  ABD  )。

A、国家正式职工

B、具有中等文化程度，经过法律基础知识和业务知识培训并考核合格

C、取得注册规划师资格

D、作风正派、遵纪守法、廉洁奉公

E、能够积极行政

232、根据《中华人民共和国文物保护法》，核定为文物保护单位的属于国家所有的纪念建筑物或者古建筑，可以建立( ABCE   )。
A、博物馆
B、保管所
C、参观游览场所
D、饭店
E、经法定程序核定的其他用途

233、《消防法》规定，任何单位和个人都有（ABCD  ）的义务。

A、维护消防安全

B、保护消防设施

C、预防火灾

D、报告火警

E、参加有组织的灭火工作

234、国家防汛抗旱总指挥部提出的防汛抗旱新思路是，坚持防汛抗旱并举，实现由（B）向（D）转变，由单一抗旱向全面抗旱转变，为我国经济社会全面协调可持续发展提供保障。

A、约束洪水   B、控制洪水  C、管理洪水

D、洪水管理   E、洪水利用

235、《防洪法》规定，防洪工作实行（A）、（C）、（D）、综合治理、局部利益服从全局利益的原则。

A、全面规划  B、同意安排  C、统筹兼顾

D、预防为主  E、各负其责

236、在防洪工程设施保护范围内，禁止进行（B）、（C）、（D）、取土等危害防洪工程设施安全的活动。

A、建房  B、爆破  C、 打井  D、采石  E、种树

237、在一定时间内，降落到水平地面上雨水深度叫雨量。按24小时雨量分为小雨、中雨、大雨、暴雨、大暴雨和特大暴雨六个等级，其中特大暴雨为24小时降雨（A）、大暴雨为24小时降雨（B）。

A、>200.0mm      B、100.1—200.0mm  C、50.1—100.0mm

D、25.1—50.0mm  E、10.1—25.0mm

238、抗旱工作坚持（A、B、C）和因地制宜、统筹兼顾、局部利益服从全局利益的原则。

A、以人为本 B、预防为主  C、防抗结合 D、个人利益服从集体利益

239、根据《中华人民共和国抗旱条例》第三十四条规定，发生轻度干旱和中度干旱，县级以上地方人民政府防汛抗旱指挥机构应当按照抗旱预案的规定，采取下列哪些措施？（A、D）

A、启用应急备用水源或者应急打井、挖泉；

B、限制或者暂停高耗水行业用水；

C、缩小农业供水范围或者减少农业供水量

D、组织向人畜饮水困难地区送水。

240、在江河防汛中，经常用到几种特征水位。（A）是指汛期河道堤防开始进入防汛阶段的水位。（C）是指堤防临水到一定深度，有可能出现险情要加以警惕戒备的水位。（E）是根据防洪标准设计的堤防设计洪水位，或历史上防御过的最高洪水位。

Ａ、设防水位  Ｂ、安全水位  Ｃ、警戒水位  Ｄ、紧急水位

Ｅ、保证水位

241、山洪灾害防治措施应坚持“以防为主、防治结合”、“以非工程措施为主、以非工程措施和工程措施相结合”的原则。我省常用的工程措施为山洪沟治理、滑坡治理、泥石流治理、山坡水土保持。主要非工程措施包括（A）、（C）、（D）、防灾减灾宣传、政策法规建设等。

Ａ、搬迁避让      Ｂ、建挡土墙  Ｃ、监测预警系统

Ｄ、编制防御预案　Ｅ、修建谷坊

242、在汛期持续高水位作用下，河水通过堤身土壤的空隙，在堤内坡或内坡脚附近渗出，使堤坡湿润变软，甚至发生侵润水流。这种险情称为（B）。它的抢护方法一般是在背河堤（D），目的是降低背河堤坡的侵润线，使堤坡土体保持干燥，增强其抗滑稳定能力。

Ａ、脱坡  Ｂ、散浸  Ｃ、填土加固  Ｄ、开沟导渗  E、块石护坡

243、堤顶或堤坡发生裂缝，裂缝走向与堤线大体垂直的叫做横向裂缝；与堤线大体平行或呈弧线的，叫做纵向裂缝。对于横向裂缝的处理一般采用（A），开挖横向沟槽和纵向沟槽，回填时要分层夯实，并做成龟背形，再用彩条布等覆盖。纵向裂缝处理，一般采用（C），并覆盖彩条布等以防雨水灌人。

A、横樯隔断法  B、粘土填充法  C、翻筑处理  D、铺设塑料布

E、开沟导滤

244、河弯凹岸一侧因受到急流冲刷，掏空堤脚或岸坡，导致水下坡度变陡，造成堤岸崩塌险情。对于这种险情的处理，应该（B）、（D）。

A、水下填土  B、水下抛石护脚  C、翻筑处理  D、铺设塑料布

E、水下截渗，水上导滤

245、汛期在外江高水头压力作用下，水体向堤身内渗透，再从堤内坡或堤脚冒出，并形成一个或多个出水孔，有的直接贯穿堤身，像水管一们具有明显的进口和出口，称为（A）。其中流出的是清亮的，叫做（C）；流出的水是浑浊的，叫做（E）。处理前者险情要在临河堵塞漏洞入口，背河反滤导渗、蓄水反压。对后者险情的抢护，直接有效的措施是在临河侧采用软帘堵住漏源或戗台截渗，同时在背水侧采取反滤导渗措施。

A、漏洞  B、管涌  C、清水漏洞  D、翻砂鼓水  E、浑水漏洞

246、由于堤身质量太差或存在其它生物隐患，汛期受水浸泡后，抗剪强度减弱，堤顶或内外坡局部发生突然塌陷，形成方圆不等、大小及深度不一的凹坑，称为跌窝。处理这种险情要在临河填筑粘性土（A），背河填筑砂石（C）。

A、封堵隔渗  B、护脚护坡  C、反滤导渗  D、加固堤防

E、削减风浪

247、脱坡险情从发生的部位看，可分为内脱坡和外脱坡。对内脱坡的抢护，可在临河堤坡截渗，背河堤坡加做滤水土撑和滤水戗台补坡。外脱坡的抢护方法是（A）、（B）、护坡防冲、背河加培堤身。

A、护脚固基  B、临河削坡减载  C、散抛粘土  D、开沟导渗

E、块石护坡

248、由于涵闸、泵站等穿堤建筑物的结构性质与相连结的土堤不同，所以在它与土堤结合部位往往容易形成薄弱环节而发生渗水现象。处理这类险情，应采取（B）、（C）。

A、水下抛石  B、临河截渗堵漏  C、背河反滤导渗

D、填土帮坡  E、开沟排水

249、为确保山丘区人民生命财产安全，当地防汛指挥部应按照山洪可能涉及的范围和实际情况进行分区，一般分为“三区“，即是（A）、（B）、（C）。

A、防护区  B、警戒区  C、危险区  D、安全区  E、疏散区

250、防汛工作中，工程措施和非工程措施同等重要。以下（A）、（C）、（D）及防汛调度预案等属于非工程措施。

A、防汛责任制  B、分洪运用  C、防洪保险  D、防汛指挥系统

E、水库泄洪

251、《防洪法》规定，防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（A）、（B）和（C）。

A、洪泛区  B、蓄滞洪区  C、防洪保护区  D、防洪规划区

E、风景旅游区

252、如何处理长江中游干流的（B）洪水，是长江中游防洪的矛盾所在。分洪区是解决超额洪水、减轻灾害损失的有效措施。我省著名的分洪有（C）、（E）、杜家台分蓄洪区等。

A、正常  B超额  C荆江  D洞庭湖  E洪湖

253、为了保障河道畅通行洪，根据《防洪法》、《河道管理条例》，在河道貌岸然管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；种植（C）、芦苇、杞柳、荻柴和树木（堤防防护林附除外）；设置（D）；弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。

A、农作物  B、通讯线路  C、高杆农作物  D、拦河渔具  E、桥梁

254、县级以上人民政府应当根据（A）和（B）的原则，制定防御洪水方案。

A、流域规划  B、确保重点兼顾一般  C、城市和乡镇发展规划

D、统筹上、下游利益  E、因地制宜

255、水库是除害兴利的重要水利设施。水库调度可分为（A）、（D）两大类。

A、防洪调度  B、灌溉调度  C、发电调度  D、供水调度

E、预报调度

256、掌握水库的特征水位十分重要。水库的主要特征水位有（A）、（B）、（C）、死水位等。

A、设计洪水位  B、校核洪水位  C、正常蓄水位  D、施工水位

E、安全水位

257、水库大坝在土坝和重力之分。而重力坝按其结构形式分类，可分为（A）、（C）、（D）等三种。

A、宽缝重力坝  B、碾压式重力坝  C、空腹重力坝  D、实体重力坝

E、沥青混凝土重力坝

258、水工程的根本任务是（B）、（E）。

A、城市供水  B、兴水利  C、开发旅游  D、灌溉发电  E、除水害

259、当排涝区遇到超标准暴雨时，为保证大部分地区的安全和基本农田的生产，要（A）、（B）、（C），及时按计划分蓄洪。

A、做好备蓄区和蓄洪区的运用准备工作

B、落实人畜这安全转移方案

C、坚决服从防汛指挥机关的统一指挥

D、提高本区的排水标准

E、修建新的排水设施。

260、泵站排水区的划分应满足（B）、（D），就近排水，自排为主，提排为辅的要求。

A、洪涝分开        B、高低水分开         C、河湖分开

D、内外水分开      E、雨污水分开

261、严格执行《大型电力排灌站安全工作规程》中的安全措施，主要包括（A）、（B）、（D）。

A、操作票制度       B、工作票制度         C、领导命令制

D、口头命令制       E、文书通知制

262、在建水电工程应确定有管辖权的地方政府主要负责人担任项目防汛行政负责人，已完工验收电站水库应落实五大防汛责任人。这五大防汛责任人是（A）、（B）、（C）、防汛技术责任人、岗位责任人。

A、安全监督责任人  B、防汛行政责任人  C、防汛指挥总指挥人

D、工程项目责任人  E、技术质量责任人

263、有防汛任务的当地人民政府，应根据以民兵为骨干的群众性防汛队伍，并按照一、二、三线需要配备人员，（A），（B），（D）。

A、编队编组            B、登记造册          C、集中管理

D、确定任务和责任      E、集中居住

264、为了大型轴流泵站的运行安全，都安装了不同方式的断流设施，主要有（A）、（B）、（C）。

A、快速闸门           B、拍门          C、真空破坏阀

D、闸阀               E、空气开关

265、擅自到水库设计洪水位以下种植（B）、或者从事其他生产经营活动，水库按调度规程蓄水对其造成淹没损失的，政府及水库管理单位（D）赔偿责任。

A、树木     B、农作物     C、承担     D、不承担

E、高杆作物

266、防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，分为（A、B、D）

A、洪泛区  B、蓄滞洪区 C、洪水淹没区  D、防洪保护区

267、根据《防洪法》第四十一条规定，下列哪些情况发生时，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入紧急防汛期？（A、B、D）

A、当江河、湖泊的水情接近保证水位或者安全流量

B、水库水位接近设计洪水位

C、所辖区域内涝严重

D、防洪工程设施发生重大险情

268、根据《中华人民共和国防汛条例》规定，下列哪些组织是防汛抗洪的重要力量？（A、C）

A、中国人民解放军      B、基层抢险队伍组织

C、武装警察部队        D、以民兵为骨干的群众性防汛队伍

三、判断题（共260题）

１、消防工作贯彻“ 预防为主，防消结合”的方针。（ √ ）

２、消防工作的原则是：专门机关与群众相结合。( √ ）

３、我国消防现行方面的法律有“中华人民共和国消防法”、“中华人民共和国刑法”和“中华人民共和国治安管理处罚条例”有关规定。（ √ ）

４、罚款是行政机关限令违法行为人在一定期限内向行政机关交纳一定数量金钱的处罚形式。( × )

5、广义的消防法规，是指国务院部委制定的有关消防管理的一切规范。（ × ）

6、公众聚集场所来往消防安全检查或者经检查不合格，擅自使用或者开业的，责令限期改正；逾期不改正的，责令其停业施工，停止使用或停产停业，可以并处罚款。（ √ ）

7、消防行政诉讼的原告必须是公安消防机构，被告必须是公民、法人或其他组织。（ × ）

8、闪点是判断可燃气体危险性大小的主要依据。（ √ ）

9、 干粉灭火器可用于扑救精密仪器的火灾。（×）

10、一般有机化合物有如下的特点：容易燃烧，对热不稳定，熔点低，难溶于水，反应速度比较慢，反应复杂，产物不一。（ √ ）

11、闪点是指易燃或可燃液体表面产生闪燃的最高温度。（ × ）

12、“中华人民共和国消防法”是国家消防法律。（ √ ）

13、根据“中华人民共和国消防法”第三条的规定，我国的消防工作由公安部领导。（ √ ）

14、“吉安市消防条例”属于地方性法规。（ √ ）

15、火灾发展大体上经历五个阶段即：初起阶段、发展阶段、猛烈阶段、下降阶段和熄灭火阶段。（ √ ）

16、严禁烟火”的标志通常出现在火灾危险性大的部位；重要的场所；物资集中，发生火灾损失大的地方；职员集中，发生火灾伤亡大的场所。（√）

17、燃烧有许多种类型，主要是闪燃、着火、自燃和爆炸。（ √ ）

18、为了提高钢结构的耐燃性，经常可采用防火隔热材料包覆，喷涂钢结构防火涂料等方法。（ √ ）

19. 报完火警后派人到单位门口、街道交叉路口等候消防车，并带领消防车迅速赶到火场。（√）

20.火灾发生后，假如逃生之路已被切断，应退回室内、封闭通往燃烧房间的门窗，并向门窗上泼 缓火势发展，同时打开未受烟火威胁的窗户，发出求救信号。(√)

21.发生火灾时，基本的正确应变措施是：发出警报，疏散，在安全情况下想法扑救。(√)

22. 干粉火火器主要用于扑救哪些火灾用于扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾。（√）

23.所有灭火器必须锁在固定物体上。(×)

24.为防止易燃气体积聚而发生爆炸和火灾，贮存和使用易燃液体的区域要有良好的空气流通。（√）

25.在防火重点部位我们应留意不在这些场所吸烟和随意使用明火；不将易燃易爆物品带人防火重点部位；严格遵守各种安全标志、消防标志的要求，遵守各项防火安全制度，服从消防保卫职员的管职；劝阻违章职员、制止违章行为。维护防火重点部他的消防安全。（√）

26.泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。（√）

27.车间抹过油的废布废棉丝不能随意丢放，应放在废纸箱内。(×)

28.发生火灾时，基本的正确应变措施是发出警报，疏散，在安全情况下想法扑救。（√）

29.阻拦报火警或者谎报火警的给予警告、罚款或者十日以下拘留处罚。（√）

30.火灾逃生的四个要点是防烟熏；果断迅速逃离火场；寻找逃生之路；等待他救。（√）

31.电话报火灾时应留意要讲清楚起火单位、具体地址、着火情况、 什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。（√）

32.粉尘对人体有很大的危害，但不会发生火灾和爆炸。(×)

33.灭火的三种基本方法是隔离法、窒息法、冷却法。（√）

34.防火“六不准”的内容是在严禁吸烟的地方，不准吸烟；生产、生活用火要有专人看管，用火不准超量；打更、值宿职员要尽职尽责，不准擅离职守；安装使用电气设备，不准违反规定；教育小孩不准玩火；各种消防设备和灭火工具不准损坏和挪用。（√）

35.公共场所的防火规定有不在公共场所内吸烟和使用明火；不带烟花、爆竹、酒精、汽油等易燃易爆危险物品进进公共场所；车辆、物品不紧贴或压占消防设施，不应堵塞消防通道，严禁挪用消防器材，不得损坏消火栓、防火门、火灾报警器、火灾喷淋等设施；学会识别安全标志，熟悉安全通道；发生火灾时，应服从公共场所治理职员的同一指挥，有序地疏散到安全地带。（√）

36.泡沫灭火器可用于带电灭火。 （×）

37.物质的燃点越低、越不容易引起火灾。 （×）

38. 发生了燃烧就发生了火灾。 （×）

39、凡是设有仓库或生产车间的建筑内，不得设职工集体宿舍。 （√）

40、可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。 （×）

41、火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。 （√）

42、当单位的安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时，单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。 （√）

43、生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。 ( √ )

44、二氧化碳灭火器可以扑救钾、钠、镁金属火灾 。 ( × )

45、安装在爆炸危险场所的灯具应是防爆型的。 ( √ )

46、发现火灾时 , 单位或个人应该先自救 , 如果自救无效 , 火越着越大时 , 再拨打火警电话 119 。 ( ×)

47、在特殊情况下，单位和个人可以挪用、拆除、埋压、圈占消火栓，临时占用消防通道。 （×）

48、凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。 （√）

49、如果被大火包围在半山腰时，要快速向山下跑，切忌往山上跑，通常火势向上蔓延的速度要比人跑的快的多，火头会跑到你的前面。  （√ ）

50、 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装 , 应放在安全地点 , 且定期处理。 ( √ )

51、森林防火专用车执行扑救森林火灾任务时，在确保安全的前提下，可以不受行驶路线、行驶方向、行驶速度和信号灯的限制，其他车辆和行人应当让行。（ √ ）

52、森林、林木、林地的经营单位和个人必须参加森林保险。（ × ）

53、有关部门必须为半专业森林消防队队员办理养老、医疗、工伤等社会保险。（ × ）

54、扑救森林火灾应当以专业、半专业队伍为主，不得动员残疾人、孕妇、未成年人参加。（ √ ）

55、发生受害1500亩以上的森林火灾应当向市森林防火指挥机构报告。（ × ）

56、县森林防火指挥机构办公室设在县林业局。（ √ ）

57、森林、林木、林地等经营单位和个人，不承担其经营范围内的防火责任。（ × ）

58、任何单位和个人不得破坏或者非法占用森林防火警示宣传标志、火险监测和电子监控等设施、设备。（ √ ）

59、各级人民政府及其林业、教育、司法行政、广播电视等部门和新闻媒体应当组织和开展经常性的森林防火宣传。（ √ ）

60、林区工程建设项目应先规划、先设计，验收合格后，再建设森林防火设施。（ × ）

61、因林木生长危及电线、电缆 其他管线安全，导致森林火灾隐患的，应当自行砍伐林木，消除火灾隐患。（ × ）

62、森林防火重点期内，违规野外用火的，行政处罚权是林业行政主管部门，其他部门和单位没有权力。（ × ）

63、经过批准的野外用火，用火单位和个人可以随时实施。（ × ）

64、森林防火重点期内，在森林防火区设立临时性森林防火检查站必须经省人民政府许可。（ √ ）

65、扑救森林火灾，首先要救助受灾群众，其次扑救森林火灾。（ √ ）

66、人民政府应根据森林火灾调查报告，在15个工作日内确定森林火灾责任单位和责任人，并交有关机关依法处理。（ √ ）

67、森林火灾信息由县级以上人民政府森林防火指挥机构或者林业主管部门按照规定的权限向社会发布，其他任何单位和个人不得擅自发布。（ √ ）

68、在林区依托森林资源从事旅游活动的景区景点经营单位，每年将不低于3%的门票收入用于森林防火。（ √ ）

69、风力变小、下山火、夜间是扑灭森林火灾的有利时机。（ √ ）

70、关于审批野外用火，下面五种说法是否正确：㈠重要节假日期间的不批；㈡重大活动期间的不批；㈢特殊地段的不批；㈣坡度25度以上的不批；㈤面积超过500亩的不批。（ √ ）

71、关于实施野外用火，下面说法是否正确：㈠监管责任人不到场不烧；㈡四级（含四级）以上火险等级天气不烧；㈢三级风（含三级）以上天气不烧；㈣未开设防火隔离带不烧；㈤扑火力量不到位不烧。（ √ ）

72、未经批准擅自在野外用火的，视为森林火灾。（ √ ）

73、森林防火实行单位管理原则。（ × ）

74、发生森林火灾，有关部门应当按照森林火灾应急预案和森林防火指挥机构的统一指挥，做好扑救森林火灾的有关工作。（ √ ）

75、因扑救森林火灾的需要，县级以上人民政府森林防火指挥机构可以决定开设防火隔离带、清除障碍物、应急取水、局部交通管制等应急措施。（ √ ）

76、县森林防火指挥部办公室负责本县森林防火的监督和管理工作。（ × ）

77、经批准野外用火的，县级人民政府林业主管部门应当书面告知所在地的乡（镇）人民政府，由所在地的乡（镇）人民政府有计划地组织实施，并派员配合县级人民政府林业主管部门到现场进行指导。（ √ ）

78、广播、电视、、政府门户网站等应当根据森林防火指挥机构的要求，无偿向社会播发或刊登森林火险天气预报。（ √ ）

79、对无民事行为能力人和限制民事行为能力的人引发森林火灾，无需承担责任。（ × ）

80、在森林火灾现场，可以根据需要设立扑火前线指挥部。（ √ ）

81、因扑救森林火灾的需要，县森林防火指挥部可以实行局部交通管制。（ √ ）

82、各级人民政府应当将森林防火专项经费纳入财政预算，加强预防、扑救和基础保障等工作。（ × ）

83、批准用火的县人民政府是审批责任人，乡镇现场监管是监管责任人，用火单位主要领导或个人是用火责任人。（ √ ）

84、未经批准的野外用火，只要没有烧到森林，就不能视为森林火灾。（ × ）

85、虽经批准，但没有向省防火办备案的用火，仍视为违规用火。（ √ ）

86、森林防火实行一岗双责制。（ × ）

87、跨区域的森林防火工作应当建立联防机制，实行信息共享，加强监督检查，共同做好联防区的森林防火工作。（ √ ）

88、春节、清明、冬至期间和春耕备耕、秋收季节应加强野外用火监测，严防森林火灾发生。（ √ ）

89、森林经营者只对其经营范围的森林防火工作负责。（ √ ）

90、任何单位和个人发现森林火灾，应立即报警。（ √ ）

91、扑救森林火灾队伍，应按照森林防火指挥机构的统一指挥，做好扑救森林火灾的有关工作。（ √ ）

92、扑救森林火灾，应坚持以人为本、科学扑救的原则。（ √ ）

93、扑火时，先打火头，再沿着火翼扑打，比较安全。（ × ）

94、发生森林火灾时，当地人民政府必须立即组织扑救，有关部门应当积极做好扑救火灾的物质供应、运输、通讯、医疗等工作。（ √ ）

95、扑火时为确保安全，不要迎风打火头，不要打上山火，不要在悬崖、陡陂和破碎地形处打火。（ √ ）

96、扑救森林火灾发生危险时，可以按规范俯卧避险，即就近选择植被稀少的地方卧倒，头朝火冲来的方向，用手扒开湿土，把脸放进小坑里，用衣服包住头，双手放在身体正面。（ × ）

97、峡谷里，峡谷越长越窄，风越大。（ √ ）

98、森林火险等级越高，发生森林火灾的可能性越小。（ × ）

99、下山火速度快，不要直接扑打。（ × ）

100、火场自救中，当点火和其他条件不具备时，切忌顺风跑，应选择已经过火或杂灌稀疏、地势平坦的地段，用衣服包住头，快速顺风冲越火线，进入火烧迹地即可安全脱险。（ × ）

101、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。（√）

102、事故应急救援预案编制完成后，即可发布实施。（×）

103、严重危害社会治安秩序的事件发生时，公安机关应当立即依法出动警力，根据现场情况依法采取相应的强制性措施，尽快使社会秩序恢复正常。(√)

104、由于公共危机管理具有特殊性，所以在处理公共危机时不需要依法行政。(×)

105、突发公共事件的信息发布应当实事求是、及时准确。(√)

106、突发事件应对工作实行预防为主、预防与应急相结合的原则。（√）

107、有关人民政府及其部门作出的应对突发事件的决定、命令，可以不予公布。（×）

108、预警级别的划分标准由省级以下人民政府制定。（×）

109、对即将发生或者已经发生的社会安全事件，县级以上各级人民政府及其有关主管部门应当按照规定向上一级人民政府及其有关主管部门报告，必要时可以越级上报。（√）

110、公民、法人和其他组织有义务参与突发事件应对工作。（√）

111、有关单位未及时消除已发现的可能引发突发事件的隐患，导致发生严重突发事件的，由所在地履行统一领导职责的人民政府责令停产停业，暂扣或者吊销许可证或者营业执照，并处五万元以上二十万元以下的罚款。（√）

112、新闻媒体应当有偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传。（×）

113、突发事件应对法规定所有单位都负有预防突发事件的义务。这里的所有单位，包括国家各级各类机关，但不包括各类企业、事业单位。（×）

114、国务院有关部门、县级以上地方各级人民政府及其有关部门、有关单位应当为专业应急救援人员购买人身意外伤害保险，配备必要的防护装备和器材，减少应急救援人员的人身风险。（√）

115、突发事件发生地的居民委员会、村民委员会和其他组织应当按照当地人民政府的决定、命令，进行宣传动员，组织群众开展自救和互救，协助维护社会秩序。（√）

116、任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。（√）

117、有关人民政府及其部门在应对突发事件中，不能征用单位和个人的财产。（× ）

118、县级以上人民政府处置突发事件应急工作结束后，应当向上级人民代表大会常务委员会作出专项工作报告。（×）

119、突发事件应急管理的调查评估工有四大原则：客观公正、科学正面、公开透明以及目标合理。（√ ）

120、救人最重要，因此在应急管理过程中，不需要注意应急管理的成本和收益问题。（√）

121、重大人身伤亡事故是指一次事故死亡3人及以上，或一次事故死亡和重伤10人及以上的人身伤亡事故；特大人身伤亡事故是指一次死亡10人及以上，或一次死亡、重伤20人及以上的人身伤亡事故。（√）

122、应急保障的内容技术保障、资金和物资保障 、人员保障。（√）

123、应急预案：针对可能发生的事故，为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。（√）

124、火灾中逃生应注意的事项：注意熟悉环境、遇事沉着冷静、辨明逃生方向、小心烟雾毒气、防止引火烧身、寻求外援帮助。（√）

125、泡沫灭火的原理是隔离、冷却、降低氧浓度。（√）

126、国家标准规定的安全色有红、蓝、黄、绿四种颜色。（√）

127、根据突发事件的周期，应急管理可分为预测预警、识别控制、应急处置、善后管理四个过程。（√）

128、在突发事件中需要接受隔离治疗、医学观察措施的病人、疑似病人和传染病病人密切接触者在卫生行政主管部门或者有关机构采取医学措施时应当予以配合；拒绝配合的，由法院依法协助强制执行。（×）

129、传染病暴发流行时，当地政府可以采取停工、停业、停课的紧急措施。（√）

130、经省、自治区、直辖市政府决定，可以对甲类传染病疫区实施封锁。（√）

131、患鼠疫、霍乱和炭疽死亡的，死者的尸体可交予其亲属处理。（×）

132、各级政府卫生行政部门有权对违反《传染病防治法》的行为给予行政处罚。（×）

133、造成传染病传播流行或者对社会造成其它严重后果的构成犯罪的应对有关人员追究刑事责任。（√）

134、消防车前往执行火灾扑救任务时，不受行驶速度、行驶路线、行驶方向和指挥信号的限制，其他车辆、船舶以及行人必须让行，不得穿插、超越。（√）

135、在饮用水水源保护区内设置排污口的，由县级以上地方人民政府责令限期拆除，处十万元以上五十万元以下的罚款；逾期不拆除的，强制拆除，所需费用由违法者承担，处五十万元以上一百万元以下的罚款，并可以责令停产整治。（√）

136、各级人民政府及其有关部门（单位）应在1小时内逐级报告事故灾难情况。（×）

137、心脏按摩与人工呼吸不能同时进行，必须先进行人工呼吸，再进行心脏按摩。 (×)

138、煤气中毒后，人往往会头晕、恶心、呕吐、心慌、皮肤苍白、意识模糊、严重者会神志不清、牙关紧闭、全身抽搐、大小便失禁、面色口唇出现樱红色、呼吸和脉搏增快。(√)

139、地震三要素分别是：发震时刻、震中、震源深度。（×）

140、震级反映地震本身的大小，只跟地震释放的能量多少有关，它是用"级"来表示；而烈度则表示地震后地面受到的影响和破坏程度，它是用"度"来表示。一次地震只有一个震级，而烈度则各地不尽相同。（√）

141、地震灾害是群灾之首，它具有瞬间发生、破坏剧烈、次生灾害严重、监测预报困难、社会影响深远等特点。（√）

142、人防工程是封闭的，一旦出现火灾、高温、烟雾或毒气会迅速充满地下空间。 (√)

143、长期困在黑暗中的人员，在救出重见光明前，应用灯光照射检查其双眼视力，以免失明。 (×)

144、中国人民解放军和中国人民武装警察部队是处置突发公共事件的骨干和突击力量，按照有关规定参加应急处置工作。（√）

145、突发事件发生后，县级以上地方人民政府具体负责组织突发事件的调查、控制和医疗救治工作。  （√）

146、县级以上各级人民政府卫生行政主管部门和其他有关部门，应当对公众开展突发事件应急知识的专门教育，增强全社会对突发事件的防范意识和应对能力。（√）

147、突发公共事件应急处置工作实行责任追究制。（× ）

148、有事实证明不可能发生突发事件或者危险已经解除的，发布警报的人民政府应当立即宣布解除警报，终止预警期，并解除已经采取的有关措施。（√）

149、有关单位和人员报送、报告突发事件信息，可以迟报、谎报、瞒报、漏报。 （×）

150、应急处置与救援，是应对突发事件工作的核心环节，应当坚持“先避险、后抢险，先救人、再救物，先救灾、再恢复”的原则。（√）

151、未做好应急设备日常维护导致发生严重突发事件的单位，只要给予一定金额的罚款处分就可以了。（×）

152、突发事件的关联性、耦合性以及不确定性，要求各项应急预案之间一定要有机衔接。 （√）

153、任何单位和个人不得编造、传播有关突发事件事态发展或者应急处置工作的虚假信息。 （√）

154、基层应急管理应以“五个早”的工作机制为重点，“五个早”是：信息早报告、苗头早预防、隐患早排查、矛盾早化解、事件早处置。（√）

155、对于工作和生活中出现的危急病人，要尽量避免在现场对其进行急救，而应及时去医院救治。（×）

156、对因本单位的问题引发的或者主体是本单位人员的社会安全事件，有关单位应当按照规定上报情况，并迅速派出负责人赶赴现场开展劝解、疏导工作。（√）

157、发布预警级别警报就意味着进入了预警期，县级以上人民政府都要根据预警级别采取相应措施。（√）

158、发布突发事件警报的人民政府应当严格按照有关规定发布预警级别，不得变更。 （×）

159、按照社会危害程度、影响范围等因素，自然灾害、事故灾难、公共卫生事件分为特别重大、重大、较大和一般四级。 （√）

160、按照《中华人民共和国突发事件应对法》规定，自然灾害、事故灾难或者公共卫生事件发生后可以采取的应急处置措施，与社会安全事件发生后应当采取的应急处置措施是完全一样的。 （×）

161、获悉突发事件信息的公民、法人或者其他组织，应当立即向所在地人民政府、有关主管部门或者指定的专业机构报告。（√）

162、传染病暴发流行时，当地政府可临时征用房屋、交通工具。（√）

163、患甲类传染病死亡的，死者的尸体可直接交予其亲属开追悼会。（×）

164、因水污染受到损害的当事人，有权要求排污方排除危害和赔偿损失。（√）

165、从安全生产角度，危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。（√ ）

166、危险物品的生产经营单位和矿山、建筑施工等高危行业单位的主要负责人必须经考核合格后方可任职。（√ ）

167、1、根据《水法》第四十一条规定，单位和个人有保护水工程的义务，不得侵占、毁坏堤防、护岸、防汛、水文监测、水文地质监测等工程设施。 (√ )

168、根据《中华人民共和国防洪法》第二十二条规定，河道、湖泊管理范围内的土地和岸线的利用，应当符合行洪、输水的要求。(√)

169、在紧急防汛期间取土占地、砍伐林木的，在汛期结束后应依法向有关部门补办手续；有关地方人民政府对取土后的土地组织复垦，对砍伐的林木组织补种。(√)

170、河道管理机构和其他防洪工程管理单位可以结合平时的管理任务，组织本单位的防汛抢险队伍，作为紧急抢险的骨干力量。        (√)

171、建设用地管理，是指国家为了调整建设用地关系，合理组织建设用地利用而采取的行政、法律、经济和工程的综合性措施。 （ √ ）

172、某农民新建住宅占用农用地，依法应办理农用地转用报批，并要缴纳新增建设用地土地有偿使用费。（×）

173、任何单位和个人不得占用道路、广场、绿地、高压供电走廊和压占地下管线进行建设。（ √ ）

174、任何单位和个人都有遵守城市规划的义务，并有权对违反城市规划的行为进行检举和控告。（ √ ）

175、已编制乡规划、村庄规划的乡村违法建设，由当地乡镇人民政府依据《中华人民共和国规划法》规定立案查处，依法实施强制拆除。（ √  ）

176、制定和实施城乡规划，在规划区内进行建设活动，必须遵守城乡规划法。（√ ）

177、《城乡规划法》所称的城乡规划是指覆盖全部国土面积的规划。（×）

178、城市和镇应当依照城乡规划法制定城市规划和镇规划。城市、镇规划区内的建设活动应当符合规划要求。（ √  ）

179、在规划区内进行建设活动，应当遵守土地管理、自然资源和环境保护等法律、法规的规定。（ √）

180、建设单位未取得建设用地规划许可证，可先向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，后经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。（×）

181、在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设，可利用农用地。（×）

182、城乡规划主管部门不得在城乡规划确定的建设用地范围以外作出规划许可。（ √）

183、临时建设影响近斯建设规划或者控制性详细规划的实施以及交通、市容、安全等的，不得批准。（ √）

184、经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图可根据经济发展情况、群众的意愿进行适当修改。（×）

185、地方各级人民政府应当向本级人民代表大会常务委员会或者乡、镇人民代表大会报告城乡规划的实施情况，并接受监督。（ √）

186、详细规划分为控制性详细规划和建设性详细规划（×）

187、全国人大常务委员会负责全国的城乡规划管理工作。（×）

188、城市、县人民政府组织编制的总体规划，在报上一级人民政府审批前，应当先经本级人民代表大会常务委员会审议，常务委员会组成人员的审议意见交由本级人民政府研究处理。（ √）

189、乡规划、村庄规划应当从农村实际出发，尊重村民意愿，体现地方和农村特色。（ √）

190、乡、村庄的建设和发展，应当因地制宜、节约用地，发挥村民自治组织的作用，引导村民合理进行建设，改善农村生产、生活条件。（ √）

191、旧城区的改建，应当保护历史文化遗产和传统风貌，合理确定拆迁和建设规模，有计划地对危房集中、基础设施落后等地段进行改建。（ √）

192、城市地下空间的开发和利用，应当与经济和技术发展水平相适应，遵循统筹安排、综合开发、合理利用的原则，充分考虑防灾减灾、人民防空和通信等需要，并符合城市规划，履行规划审批手续。（ √）

193、申请办理建设工程规划许可证，应当提交使用土地的有关证明文件、建设工程设计方案等材料。需要建设单位编制修建性详细规划的建设项目，还应当提交修建性详细规划。（ √）

194、建设单位应当在竣工验收后六个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。（ √）

195、经依法审定的修建性详细规划、建设工程设计方案的总平面图可根据经济发展情况、群众的意愿进行适当修改。（×）

196、国家制定《中华人民共和国防汛条例》的目是为了合理开发、利用、节约和保护水资源，防治水害，实现水资源的可持续利用，适应国民经济和社会发展的需要。(×)

197、根据《中华人民共和国防汛条例》第三十四条规定，当洪水威胁群众安全时，当地人民政府防汛抗旱指挥部应当及时组织群众撤离至安全地带，并做好生活安排。(×)

198、在执行抗洪抢险任务时，组织严密，指挥得当，防守得力，奋力抢险，出色完成任务者，可以由县级以上人民政府对单位和个人给予表彰和奖励。(√)

199、《中华人民共和国抗旱条例》所称的干旱灾害是指有自然降水系统、地表和地下水量分配系统及人类社会需排水系统这三大系统不平衡造成的异常水分短缺现象。(×)

200、干旱灾害按照区域耕地和作物受旱的面积与程度以及因干旱导致饮水困难人口的数量，分为轻度干旱、中度干旱、严重干旱、干枯四级。(×)

201、根据《中华人民共和国抗旱条例》第三十五条规定，当发生严重干旱和特大干旱，为减轻灾害影响，可采取使用再生水、微咸水、海水等非常规水源，组织实施人工增雨及组织向人畜饮水困难地区送水。(√)

202、根据《中华人民共和国抗旱条例》第四十五条规定，当发生特大干旱，严重危及城乡居民生活、生产用水安全，可能影响社会稳定的，有关省、自治区、直辖市人民政府防汛抗旱指挥机构经本级人民政府批准，可以宣布本辖区内的相关行政区域进入紧急抗旱期，并及时报告国家防汛抗旱总指挥部。(√)

203、根据《中华人民共和国抗旱条例》第四十九条规定，旱情由县级以上人民政府防汛抗旱指挥机构统一审核、发布。(√)

204、根据《中华人民共和国抗旱条例》第四十九条规定，农业旱情由县级以上人民政府水行政主管部门会同同级民政部门审核、发布。 (×)

205、受台风威胁的地区县级以上地方人民政府，应当将防御台风（含强热带风暴、热带风暴、热带低压)纳入防洪规划内容。 (√)

206、防汛和水文测报设施的修复可使用特大防汛经费。(√)

207、根据降水等级划分，24小时降水量为100～249.9毫米时称为大暴雨。(√)

208、防汛编织袋的材质是以聚丙烯树脂为原料的。(×)

209、防汛橡皮舟使用完后，应及时进行清洗，将舟体放置太阳下完全晾干后，将滑石粉均匀涂抺在舟体的全部，方可进行储存。(×)

210、按照国家防办相关文件规定，玻璃钢防汛抢险舟舟体储备年限为10年。(×)

211、按照国家防办相关文件规定，防汛船外机储备年限为15年。 （√）

212、按照国家防办相关文件规定，便携式防汛工作灯储备年限为5年。（√）

213、防汛救生衣的式样一般可以采用船用救生衣（有领）和船用工作救生衣（无领）两种。（√）

214、正常蓄水位、死水位、防洪限制水位、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位等，是水库主要的标准水位。（×）

215、水库的汛限水位是汛期水库允许兴利蓄水的协调水位。   （×）

216、水库的总库容是按水库的正常蓄水位确定的。（×）

217、巡堤查险时，检查人员必须做到的“三快”是指：发现险情快、处理快、抢险动作快。（×）

218、启动防台风Ⅰ级响应后，海洋与渔业和海事等部门要向市指挥部一天上报一次转移上岸人数和回港船只数量。（×）

219、启动防台风Ⅰ级响应后，在14级风到来之前6小时,应组织撤离所有渔船上人员，并妥善安置转移的群众，保证其基本生活。  （√）

220、根据防汛应急响应工作总体要求，进入汛期，指挥部实行24小时值班制度，全程跟踪风情、雨情、水情、工情和灾情，并根据不同情况启动相关响应工作。（√）

221、在工程选址中，应尽量避开已有或易于发生地质灾害的地段。（√）

222、工程设计和施工中，应注意避免因开挖、弃土、排水而诱发崩塌、滑坡。（√）

223、当发现斜坡开裂进入加速变形阶段或接到临滑警报后，应组织危险区居民及财产疏散搬迁、划定警戒区、制定警报信号和设专人值班。（  √）

224、崩塌发生的前兆有掉块、坠落、小崩小塌不断发生，山坡脚部出现新的破裂形迹等。（√）

225、滑坡发生的前兆是后缘出现裂缝，前缘出现鼓丘，泉水突然消失，房屋倾斜、开裂和出现醉汉林、马刀树等现象，是识别滑坡的重要特征。（√）

226、泥石流发生的前兆是：沟内有轰鸣声，主河流水上涨和正常流水突然中断。（√ ）

227、躲避泥石流逃生时不要顺着沟谷向上游或下游跑，应向沟谷两侧山坡跑，不要停留在看不到上游的凹坡处。（√ ）

228、滑坡多发生在残坡积粘性土覆盖层较厚的斜坡地带、软质岩层分

布区和基岩顺层斜坡地带。（√  ）

229、按诱发因素划分为自然地质灾害和人为地质灾害（√ ）

230、新选场址应选在常年水位以上一定高度的平缓平地。（√ ）

231、分布在平缓的地带的土体稳定性较好，不会产生严重的滑坡等突发地质灾害。（√ ）

232、在斜坡地带修建房屋时，一般选在反向斜坡的坡上、坡下。（√ ）

233、降雨是触发滑坡、崩塌、泥石流的首要因素。（√  ）

234、乱挖乱填可能诱发地质灾害。（√  ）

235、人为改变河道路径不会引发泥石流地质灾害。（  × ）

236、随意兴建池塘也可能诱发地质灾害。（√ ）

237、随意选择绿化植物也可能会诱发地质灾害。（√  ）

238、在滑坡体上修建房屋、筑路、场地整平、挖沙采石和取土等活动，可以开挖滑坡体坡脚。（×  ）

239、工程开挖切坡后，无须对边坡进行支挡。（×）

240、破坏和盗窃地质灾害监测设施是违法犯罪行为。（√）

241、在每年汛期来临之前，当地主管部门应对可能发生灾害的隐患点进行排查，制定专门的防灾预案。（√）

242、地质灾害发生前，应预先在危险区外选择一处或几处安全场地作为避灾的临时用地。（√ ）

243、避灾撤离路线，是在地质灾害发生后选定。（  × ）

244、暴雨期间，可以在地质灾害隐患点或高危险区留宿。（√ ）

245、偏远山区地质灾害发生后，道路、通讯毁坏，无法与外界沟通时，就不用将灾情向政府报告。（√ ）

246、地质灾害发生后，就可以取消危险区警戒线，并允许人员进入。（×  ）

247、因工程建设等人为活动引发的地质灾害的治理费用，按照谁引发、谁治理的原则由责任单位承担。（√ ）

248、灾害发生后，就不用再查看天气、收听广播、收看电视关注地质灾害。（× ）

249、滑坡后缘或中部出现裂缝时，应及时进行回填或封堵处理，防止地表水的直接渗入。（  √）

250、在地质灾害危险性评估中，弄虚作假或者故意隐瞒地质灾害真实情况的，并构成违法犯罪行者，县级以上地方人民政府国土资源主管部门可以依法追究刑事责任。（  √）

251、任何单位和个人对地质灾害防治工作中的违法行为都有权检举和控告。（√）

252、编制城市总体规划、村庄和集镇不应当将地质灾害防治规划作为其组成部分。（× ）

253、因工程建设可能引发地质灾害的，建设单位应当加强地质灾害监测。（√）

254、任何单位和个人均可向社会发布地质灾害预报。（×）

255、地质灾害危险区内，可以从事爆破、削坡以及其他工程建设活动。（× ）

256、配套的地质灾害治理工程未经验收的或经验收不合格者，主体工程也可以投入生产或者使用。（× ）

257、非河道、水库、水电站、闸坝等水工程管理的单位和个人如果发现水工程设施出现险情，应当立即向所在单位或辖区领导报告。  (×)

258、扑救火灾只是消防专业人员的事。（×）

259. 消防车、消防艇在执行火灾扑救或抢救救援任务时，同样受

交通指挥信号的限制。（×）

260. 公共娱乐场所内可带入和存放易燃易爆物品。（× ）